JZLB5  平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：温泉县国盛阳光30MWp光伏并网发电项目工程                                 编号 ：PX-004

| 检验对象分类 |  |  |  | □设备 □材料 □工序 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验对象基本信息 | 设备 |  | 设备名称 |  | 设备型号规格 |  |  |
|  |  |  | 生产厂家 |  | 安装位置 |  |  |
|  | 材料 |  | 材料名称 |  | 材料型号规格 |  |  |
|  |  |  | 生产厂家 |  | 使用部位 |  |  |
|  | 工序 |  | 工序名称 | 钢筋制作 | 实施单位 |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 验 项 目 |  |  | 质量标准 | 质量检验结果 |  | 备 注 |
| 1 | 蓄水池、排污井、水泵房钢筋制作 |  |  | 蓄水池底板配筋Φ10×100X4840（外） 间距100cm×4340cm 横向主筋Φ12cm 加密区间距100cm 壁筋Φ10cm×200 Φ12cm×200 长度3500cm 地板筋Φ12cm×4780×上翻150cm×45°×42根 壁筋12cm×8根×下翻160cm×45°×80根 顶板Φ10×4280cm×42根×下翻160cm | 均符合设计图纸 |  |  |
| 检验结论 |  |  |  | 合格 |  |  |  |
| 检验仪器及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  | 检验日期 |  | 2014年10月30日 |  |