              工程建设标准、规范目录

1、 总则：

1. 电力建设工程质量监督规定（暂行） 电建质监（2005）52 号

2. 建设工程项目管理规范 GB/T50326-2006

3. 电力建设文明施工规定及考核办法 电建（1995）543 号

4. 焊接质量保证 GB/T12467-12469-90

5. 电力建设消除施工质量通病守则 建质（1995）140 号

6. 电力建设工程施工技术管理导则 2002 版

7. 质量管理体系标准 GB/T19000-2008

                     GB/T19001-2008

                     GB/T19004-2008

8. 国家电网公司基建安全管理规定

9. 电力建设安全工作规程第一部分（火力发电厂部分） DL5009.1-2002

10. 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-93

11. 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2004

12. 职业健康安全管理体系 规范 GB/T28001-2001

13. 电力工程竣工图文件编制规定 DL/T5229-2005

14. 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T50430-2007

二、标准、规范：

1、焊接专业

1. 焊工技术考核规程                       


DL/T679-2012

2. 焊接工艺评定规程

                           DL/T868-2014
3. 钢结构 钢熔化焊焊工技能评定                    GB/T15169-2003

4. 焊接材料质量管理规程                           JB/T3223-1996

5. 钢的弧焊接头缺陷质量分级指南                   GB/T19418-2003

6. 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范       GB 50236—2011

7. 电力建设施工质量验收及评价规程           第7部分：焊接           DL/T5210.7-2010

8. 特种设备焊接操作人员考核细则                  TSG Z6002-2010

9. 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则      国质检锅【2003】248号
2、电气专业：
1. 高压电器施工及验收规范                      
GB50147-2010

2. 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
GB50148-2010

3. 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范      
GB50149-2010

4. 电气装置安装工程电气设备交接试验标准          
GB50150-2006
5. 火灾自动报警系统施工及验收规范
              GB50166-2007

6. 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范        
GB50168-2006

7. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范        
GB50169-2006

8. 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范         GB50170-2006

9. 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-2012

10. 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范          
GB50172-2012

11. 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范      
GB50254-1996

12. 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范  
GB50255-1996

13. 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范
GB50256-1996

14. 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置

施工及验收规范                                GB50257-1996

15. 电力建设施工验收技术规范    第4部分：热工仪表及控制装置 

DL 5190.4-2012 

16. 江苏省电力公司电缆防火封堵标准

17. 电气装置安装工程质量检验及评定规程           
DL/T5161.1~17-2002

18. 金属封闭母线                                
GB/T 8349-2000

19. .交直流仪表检验装置检定规程                    DL/T1112-2009

20. .电力建设施工质量验收及评价规程 第4部分：热工仪表及控制装置 DL/T5210.4-2009

21. 电缆贯穿挡火封堵件性能测试                    NB/T20049-2011

