XX项目部质量目标

批    准：

审    核：

编    制：

A版生效日期201X年6月

江苏省电力建设第三工程公司XX项目部

XX项目土建工程 质量目标

| 序号 | 目 标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程、分部工程、分项工程合格率100% |  |
| 2 | 分项工程优良率≥90％ |  |
| 3 | 钢筋焊接一检合格率≥95% |  |
| 4 | 砼强度合格率 100％ |  |
| 5 | 砼生产水平 优良级 |  |

XX项目安装工程 质量目标

| 序号 | 目 标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分项工程合格率 100％，分部工程合格率 100％，单位工程合格率 100％ |  |
| 2 | 分项工程优良率≥95％，分部工程优良率≥95％，单位工程优良率≥95％ |  |
| 3 | 受检焊接接头一检合格率≥98％ |  |

XX项目调试工程 质量目标

| 序号 | 目 标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保护装置、主要仪表投入率 100％、自动投入率 100％ |  |
| 2 | 试运项目验收优良率≥90％ |  |
| 3 | 整体投运一次成功 |  |