目     录

- 目的

- 编制依据

- 定义

- 组织机构

- 职责

- 程序

- 目的

满足XX光伏发电项目安装工程创优及达标投产要求，贯彻国家《实施工程建设强制性标准监督规定》，提高管理水平和工程质量。

- 编制依据

《工程建设强制性标准条文（电力工程部分）》（2006版）

《建设工程质量管理条例》（2000年1月10日国务院通过）

《建设工程项目管理规范》GB T50326—2006

《电力建设工程施工技术管理导则》 国家电网工[2003]153号

3、定义

“强制性条文”是摘录工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全、人生健康、环境保护和保护其他公众利益的条文，必须严格执行的强制性规定，并考虑了保护资源、节约投资、提高经济效益和社会效益等政策要求。

- 组织机构

4.1  人员名单

组长:葛惟平

副组长：周武斌    肖忠

组员：晏井贵   黄赛杰   蒋烨

4.2执行强制性标准条文的规范、标准目录

具体详见电力标准规范目录

- 职责

5.1项目部总工负责主持开展各项标准条文的实施；并负责审批XX项目部《工程建设标准强制性条文实施计划》

5.2工程管理部为工程建设标准强制性条文实施与检查的日常办事机构；负责编制分公司的《工程建设标准强制性条文实施计划》；并组织对实施计划的执行情况进行检查。

5.3各专业专工负责编制本专业的《工程建设标准强制性条文实施计划》，组织内部学习，指导对强条的实施，并定期进行检查。

5.4各专业必须严格执行《工程建设标准强制性条文》（电力工程篇）。

5.5作业人员在施工中必须严格按照强制性标准执行。

5.6法律、法规、强制性条文的引用，须根据国家颁布的最新版本。计划编制依据和检查依据随之引用。

- 程序

6.1宣贯

6.1.1项目部召开强制性标准宣贯动员会，明确意义及重要性。

6.1.2各专业按照各自的学习培训计划进行培训。

6.1.3项目部培训学习计划

| 参加学习对象 | 组织机构成员，各专业公司专工 |
| --- | --- |
| 学习内容： - 《工程建设标准强制性条文实施计划》 - 标准及条文部分 1、《工程建设强制性标准条文（电力工程部分）》（2006版） |  |

6.2执行

6.2.1各专业依据项目部的《工程建设标准强制性条文实施计划》编制相应的实施计划，并成立相应的活动机构；负责日常的《工程建设标准强制性条文实施计划》的培训和检查工作。

6.2.2图纸会检时，须检核图纸的强制性条文的符合性。

6.2.3在作业指导书编制中，应严格执行《工程建设标准强制性条文》，将强制性条文的相关要求细化到作业程序中，对强制性条文的要点进行交底。

6.2.4作业过程中，施工人员应严格按《工程建设标准强制性条文》的要求作业；技术管理人员应加强工程管理，督促、检查施工人员严格执行强制性标准和作业指导书；质量检验人员在工序验收时应检查相关强制性条文是否已实施，不允许出现于强制性条文相违背现象。

6.3检查实施

6.3.1强制性标志条文执行情况检查应按照《建筑工程施工强制性条文检查表》的内容进行检查汇总，并填写相应“建设工程标准强制性条文”执行情况检查表。对于检查中发现的问题及时由专工填写“建设工程标准强制性条文”执行问题通知单。系统收单后及时闭环，填写“建设工程标准强制性条文”执行问题处理单。

6.3.2主要检查内容

●  作业指导书中明确强制性标准及条文的实施
●  安全、技术交底中强调强制性标准及条文的落实及检查

●  作业过程中强制性标准及条文的执行情况

6.3.3检查相关记录

●   作业指导书

●   安全、技术交底

●   特殊工种人员资质证书

●   施工图纸会检记录

●   施工机械、原材料质保书、试验报告

●   主要的计量器具

●   隐蔽验收及评定资料

●   质量验收及评定资料

●   其他相关记录

附件一：

J/NZ001            江苏电建三公司员工培训记录表

| 培训部门 |  | 培训时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训地点 |  | 培训负责人 |  |
| 培训人员（签到）： |  |  |  |
| 培训目的： |  |  |  |
| 培训内容： |  |  |  |
| 培训小结： |  |  |  |

审核:                                批准

附件二;

“建设工程标准强制性条文”执行问题通知单

编号：

| 主送单位 |  | 抄送单位 |  | 限期完成日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经检查发现，你系统（单位工程）存在如下问题，请按期解决。 |  |  |  |  |  |

检查人：                                     年   月    日

附件三：

“建设工程标准强制性条文”执行问题处理单

编号：

| 系统 |  | 完成日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改情况： |  |  |  |
| 验收意见： 专业/专业公司： 年 月 日 |  |  |  |