
江苏电建三公司

工程建设标准、规范目录

批准：

审核：
编写：
更新时间：二零一X年六月三十日 

一、标准、规范：
1、建筑专业

1. 建筑地基基础工程施工质量验收规范        

GB50202-2002 

2. 砌体工程施工及验收规范                  

GB50203-2011

3. 混凝土结构工程施工质量验收规范         


GB50204-2011 

4. 钢结构工程施工质量验收规范             


GB50205-2001 

5. 屋面工程质量验收规范                   


GB50207-2012 

6. 地下工程防水技术规范                   


GB50208-2011

7. 建筑地面工程施工质量验收规范           


GB50209-2010 

8. 建筑装饰装修工程质量验收规范           


GB50210-2001

9. 给水排水构筑物施工及验收规范                   GB50141-2008

10. 建筑防腐蚀工程施工及验收规范           


GB50212-2002

11. 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范   


GB50242-2002

12. 通风与空调工程施工质量验收规范         


GB50243-2002

13. 建筑钢结构焊接技术规程                 


JGJ81-2002

14. 钢筋焊接及验收规程                     


JGJ18-2012

15. 钢结构高强螺栓联接的设计、施工及验收规范

JGJ82-2011

16. 火力发电厂工程测量技术规程             


DL/T5001-2004

17. 建筑工程施工质量验收统一标准       


   GB50300-2013

18. 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准         


GB50224-2010

19. 电力建设施工技术规范 第1部分：土建结构工程    DL/T5190.1-2012

20. 电力建设施工技术规范 第9部分：水工结构工程篇  DL/T5190.9-2012

21. 电力建设工程施工质量验收及评定标准第1部分：                 

   土建工程                                       DL/T5210.1-2012

22. 工程测量规范                           


GB50026-2007

23. 建筑地基处理技术规范                   


JGJ79-2012

24. 建筑桩基技术规范                       


JGJ94-2008

25. 钢筋机械连接技术规程（附条文说明）          
JGJ107-2010

26. 混凝土强度检验评定标准                     

GB/T50107-2010

27. 建筑施工高处作业安全技术规范           


JGJ80-91

28. 混凝土泵送施工技术规程                 


JGJ/T10-2011

29. 混凝土及预制混凝土构件质量控制规程            CECS40:92

30. 混凝土外加剂应用技术规范               


GB50119-2013

31. 预拌混凝土                             


GB/T14902-2012
32. 建筑施工模板安全技术规范                      JGJ162-2008

33. 大体积混凝土施工规范                         GB50496-2009

34. 建筑工程冬期施工规程                          JGJ/T104-2011

35. 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准                JGJ110-2008

36. 水工混凝土施工规范                            DL/T5144-2001

37. 建筑边坡工程技术规程                          GB50330-2013

38. 建筑工程大模板技术规程                        JGJ74-2003

39. 给水排水管道工程施工及验收规范              GB50268-2008

40. 热轧H型钢和剖分T型钢                     GB/T11263-2010
41. 工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分         2013年版

2、焊接专业

1. 焊工技术考核规程                       


DL/T679-2012

2. 焊接工艺评定规程

                         DL/T868-2014
3. 铝母线焊接技术规程                        

DL/T754-2013
4. 民用核承压设备焊工及焊接操作工培训考试和取证考核办法HAF603

5. 钢结构 钢熔化焊焊工技能评定                    GB/T15169-2003

6. 焊接材料质量管理规程                           JB/T3223-1996

7. 钢的弧焊接头缺陷质量分级指南                   GB/T19418-2003

8. 电力建设施工质量验收及评价规程           第7部分：焊接           DL/T5210.7-2010

9. 金属材料熔焊质量要求 第1部分：质量要求相应等级的选择准则GB/T 12467.1-2009
10. 金属材料熔焊质量要求 第2部分：完整质量要求   GB/T 12467.2-2009
11. 金属材料熔焊质量要求 第3部分：一般质量要求   GB/T 12467.3-2009
12. 金属材料熔焊质量要求 第4部分：基本质量要求   GB/T 12467.4-2009
13. 金属材料熔焊质量要求 第5部分：基本质量要求   GB/T 12467.4-2009
14. 特种设备焊接操作人员考核细则                  TSG Z6002-2010

15. 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则      国质检锅【2003】248号
4、电气专业：
1. 高压电器施工及验收规范                      
GB50147-2010

2. 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
GB50148-2010

3. 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范      
GB50149-2010

4. 电气装置安装工程电气设备交接试验标准          
GB50150-2006
5. 火灾自动报警系统施工及验收规范
              GB50166-2007

6. 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范        
GB50168-2006

7. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范        
GB50169-2006

8. 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范         GB50170-2006

9. 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-2012

10. 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范          
GB50172-2012

11. 电气装置安装工程35kv及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173-1992

12. 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范      
GB50254-1996

13. 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范  
GB50255-1996

14. 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范
GB50256-1996

15. 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置

施工及验收规范                                GB50257-1996

16. 建筑电气工程施工质量验收规范                
GB50303-2002

17. 110kv及以上送变电工程启动及竣工验收规程     
DL/T782-2001
18. 进口电流互感器和电容式电压互感器技术规范    
SD333-1989

19. 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程 
 
SDJ226-87

20. 电力建设施工验收技术规范    第4部分：热工仪表及控制装置 

DL 5190.4-2012 

21. 江苏省电力公司电缆防火封堵标准

22. 电气装置安装工程质量检验及评定规程           
DL/T5161.1~17-2002

23. 金属封闭母线                                
GB/T 8349-2000

24. 110kV～500kV架空送电线路施工及验收规范       GB50233-2005

25. 110kV～500kV架空电力线路工程施工质量

及评定规格                                        DL/T5168-2002

26. .交直流仪表检验装置检定规程                    DL/T1112-2009

27. 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程       DL/T618-2011

28. 悬垂线夹                                       DL/T756-2009

29. .耐张线夹                                       DL/T757-2009

30. .接续金具                                       DL/T758-2009

31. 连接金具                                       DL/T759-2009

32. 气体绝缘金属封闭输电线路现场交接试验导则      DL/T304-2011

33. 电力建设工程 工程量清单计价规范-输电线路工程  DL/T5205-2011

34. 电力建设工程 工程量清单计价规范-变电线路工程  DL/T5341-2011

35. 电缆贯穿挡火封堵件性能测试                    NB/T20049-2011

36. 电力建设安全工程规程第2部分：架空电力线路    DL5009.2-2004

备注：红色字体为本次修改内容，请相关人员将旧版作废。
PAGE  
7

