表B.0.7工程检验批报审、报验表

工程名称：XX中机国能电力有限公司160MWP分布式光伏发电项目(小店) 编号：02-01-01-01-02-01

致：广东国信工程监理有限公司（项目监理机构） 我方已完成综合办公楼土方开挖工作，经自检合格，现将相关资料报上，请予以审查或验收。 附件：□隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料 □分项工程质量检验资料 □施工试验室证明资料 □其他 施工项目部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

工程总承包单位审查意见： 工程总承包单位（盖章） 专业工程师（签字） 年 月 日

项目监理部审查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

- 注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份

土方开挖工程检验批质量验收记录

表5.3.1                                                                       编号：02-01-01-01-02-01

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 综合办公楼 |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  | 地基与基础 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  | 基础 |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  | 中机国能电力工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 | 朱彤 |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 电力建设施工质量验收及评定规程第1 部分土建工程 DL/T52lO.l－2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 | 贾杰天 |
| 施工单位 |  |  |  | 江苏省电力建设第三工程公司 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 葛惟平 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 | 张建民 |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 基底土性 |  |  | 应符合设计要求 |  |  |  | 设计符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 边坡、表面坡度 |  |  | 应符合设计要求和现行有关标准 的规定 |  |  |  | 符合设计要求和现行有关标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 标 高 偏 差 | 柱基、基坑、基槽 |  |  |  | 0～-50mm |  | -8 | -6 | -7 | -9 |  | -9 | -8 | -9 | -6 | -7 | -8 |  |  |
|  |  |  | 挖方场 地平整 |  |  | 人工 | ±30mm |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  | 机械 | ±50mm |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  | 管沟 |  |  |  | 0～-50mm |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  | 地（路）面基层 |  |  |  | 0～-50mm |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 4 | 长度、宽度（由设计中心线向两边量）偏差 |  | 基柱、基坑、基槽 |  |  | +200mm～-50mm |  | 10 | 80 | 70 | 90 |  | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 | 90 |  |  |
|  |  |  |  | 挖方场地平整 |  | 人工 | +300mm～-1000mm |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  | 机械 | +500mm～-150mm |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 管沟 |  |  | +100mm～0 |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 5 | 表 面 平 整 度 |  | 基柱、基坑、基槽 |  |  | ≤20mm |  | 20 | 15 | 5 | 15 |  | 20 | 15 | 18 | 20 | 15 | 13 |  |  |
|  |  |  |  | 挖方场地平整 |  | 人工 | ≤20mm |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  | 机械 | ≤50mm |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 管沟 |  |  | ≤20mm |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 地（路）面基层 |  |  | ≤20mm |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范要求。 项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |