安全管理体系和安全保证措施

1安全管理体系

(1)环保安全管理体系概况

①环保安全管理特点

本工程规模宏大，工序复杂；

参与作业的人员数量庞大，环保安全管理具有一定挑战性；

涉及特种作业工种较多，具有一定危险性。

②环保安全管理体系模型及针对方案

按照教育培训、工程技术、环境保护、奖惩规定、评估评审、应急演练六大标准，建立

安全管理体系模型，在项目生产施工过程中，严格按照管理模型实施项目安全管理。安

全管理模型见图1。

此外，针对此项目特点，振华重工将执行以下针对方案：

提供充足的专职安全管理人员配置。做到安全管理横向到边、纵向到底。截止目前：

A.公司有超过30名员工获得国家环保安全监督管理总局颁发的《注册安全工程师》称

号；

B.有建筑行业ABC三类管理人员20人；

C.公司总部超过1000名员工获得上海市环保安全监督管理局颁发的《安全管理人员》

证书，其中包括300多名生产管理干部；

D.长兴制造基地共有100多名长期坚守在生产一线，经验丰富的专职安全员提供安全保

障。

以上人员都可以按照项目需要进行分配，为本项目环保安全保驾护航。

三级安全教育

特种作业培训

再培训

年度的内审、外审

季度年度的管理委员会

基于每月月报的

数据统计

管理干部培调

体系制度

评审评估

教育培训

各工种操作规程

有计划的组织

张华重工

安全管理

模型

各类应急预案演练

应急演练

工程技术

安全规章制度

信息化管理

奖规定

环境保护

定期与不定期检查

各类专项检查

违章与隐患处罚

先进奖励

第三方废弃物回收管理

污染物井放监测

噪音控制

工完料尽场地清

图1安全体系管理模型

用完善的规章制度作保证，配以针对性的工艺方案、设备状况、人员资质和组织情况、

对影响环保安全绩效的各项因素(施工人员、施工方案、操作技术、设备状况、管理要

求、规章制度等)进行综合管理，确保工程顺利实施；

振华重工一直与海外拥有先进安全管理理念的公司保持极其良好的合作关系，坚持不断

地吸收先进的安全管理经验，培养了一大批拥有高度安全意识的生产管理人员、专职的

安全管理人员和施工人员，公司内部也逐渐从依靠经验管理为主向科学管理、文化建设

转变；从事后查处向事前防范、过程控制转变；从依托强制管理为主导向优质服务、寓

管理于服务之中转变。在此项目期间，我们将结合国内外先进安全管理模式使得安全管

理目标顺利实现。

③环保安全文件体系

环保安全文件体系见图2.

环保安全管理体系文件

管理文件

支持文件

作业文件

-通过认证的体系文件

法律法丶规范

应急救援预案

环保安全记录

其他文件

技术文件

分 公 司 施 工 现 场 丶 船 舶 作

甲丶改进等工作程序流

件程

策

操作规程丶培训资料

危险源记录丶培训记录

划 丶 组 织 管 理 、

地方管理规定丶制度

现行法律法规丶规范

项目环保安全制度

环保安全管理手册

应 急 事 故 处 理 丶

法现

范

员工手册

-认证证书

-管理手册

程序汇编

切招标文件

工艺方案

评文

图2项目环保安全文件体系图

(2)环保安全管理组织机构与职责

项目环保安全管理组织机构，见图3。

项目总协调人

项目经理

项目经理

--顾问--

一一

事故应急领导小组

i公司环保安全管理组

项目副经理

项目总工

环保安全总监

环保安全经理

安全主管

计划合同部

·工程技术部

生产管理部

质量管理部

物资保障部

设备管理部

财务部

环保安全

作业班组、员工

直线管理图

作业班组、员工

运输设备

图3海上升压站项目环保安全管理组织机构图及直线管理图

环保安全职能分配

项目部环保安全职能分配见表1。

表1项目部环保安全职能分配表

而项目经理

理

项财部

经

划合同

部

保安全

量管理

综安

全主管

条款

领导和承

诺

☆

O

0

.

制定环保

安全方针

影响因素

危险源识

别

☆

☆

.

)

.

☆

0

法律法规

目标计划

资源、职

能、授权

环保安全

☆

☆

0

0

0

O

0

能力和意

识培训

☆

0

交流、参

0

.

.

○

与、咨询

文件

☆

.

O

一项目经理

项财部

划合同同○

牧

障

部

嚣理

—保安全○

—量管理

综安

理

班组丶员T

目副经○ 务部

仝全主管

条款

合

事

，务○

文件管理

运行控制

应急管理

☆

☆

0

0

0

☆

0

0

监督、监

管

☆

☆

0

0

0

O

0

0

符合项评

审

0

不符合项

监测、评

审、预防、

改正

☆

O

记录管理

内审

☆

☆

0

0

0

0

管理评审

主要管理成员职责

☆

0

○

主要管理成员职责见表2。

表2主要环保安全管理成员职责表

职位

管理职责

职位

管理职责

公司环保安全管理组以公司分管副总裁为组长，安全主管部门领导为代理组

长，由主管部门成员所组成。

公司环保

安全管理

组

①改进环保安全组织，指导环保安全总监、环保安全经理等；

②在环保安全事务上进行建议；

③参与死亡事故调查并建立防止类似事故发生的措施；

④审阅项目部提交的“环保安全月度报告”。

项目经理对施工生产的环保安全管理及绩效负全责。

①建立项目环保安全管理机构；

②安排胜任的职员进入项目管理机构，并确定每个人的任务和职责；

③安排必须的资源，如人力、材料和资金；

④支持环保安全管理部建立项目安全的管理策略、纲要及程序；

⑤确保执行环保安全管理活动，努力实现项目环保安全管理目标；

⑥确保环保安全法律法规及安全管理体系在该项目中的贯彻执行；

⑦通过考察分包商对环保安全管理的态度、环保安全绩效历史以及经验和能

力，负责选择分包商；

项目经理

⑧评估环保安全绩效，主持环保安全协调会议；

⑨定期检查施工现场，担任项目应急救援总指挥；

①处理事故报告。

①代表项目经理全面策划和落实各项环保安全管理工作，考核评价各部门环

保安全绩效；

项目副经

理

②协助项目经理建立环保安全管理体系，组织内外评审并保持体系持续改进

职位

管理职责

及有效运行；

③组织风险源、危险源、环境因素评估；组织编制并批准相关风险防范措施；

④负责担任应急副总指挥；参与监督事故处理小组的工作；

⑤领导环保安全管理部对施工过程的环保安全管理进行全程监督和跟踪，组

织相关评审。

①负责项目的环保安全计划的编制、报请项目经理、环保安全总监批准；

②负责监督检查环保安全计划在该项目中的执行；

③负责监督检查公司环保安全管理体系及国家相关环保安全、环境保护和职

业健康法律法规在项目中的贯彻执行；

④协助项目经理对整个项目存在的风险进行风险评估并监督控制措施的落

实情况；

⑤组织进行项目工作人员及相关方人员的环保安全培训；

⑥保证劳保用品的发放，督促检查劳保用品的维护保养与报废、更新；

⑦对分包商的安全资质、人员以及使用的机器设备、材料进行安全方面的审

项目环保

安全管理

部部长

查和把关，并对其现场环保安全方面进行监督和检查；

⑧负责组织对现场施工进行安全检查，并对纠正措施的落实情况进行跟踪检

查；

⑨鼓励员工提出安全建议并且提请项目经理组织实施；

①定期召开安全会议，并提供相关文件；

①向项目经理、环保安全总监和发包人的环保安全人员提交月度、季度和

年度安全统计报告；

职位

管理职责

12根据环保安全方针和目标，为项目经理、环保安全总监提供与环保安全

有关的建议；

13与医疗机构保持联系；

(14)对事故原因进行调查，同时编制报告防止事故再发生，维护事故的记录

体系。

①负责对现场环保安全活动监督检查；

②对存在的安全隐患进行监督整改，对违规人员和单位进行处罚或教育；

③确保有关安全、健康、环保的法律法规被执行；

④汇报事故事件，参与事故调查；

项目安全

主管/监

督员

⑤定期参加现场班组安全会议；

⑥现场施工存在安全隐患时，有权要求停止作业。

①认真贯彻执行公司环保安全规章制度和本项目环保安全要求，开好班前会

是班组长的重要职责；

②工作前对具体的工作进行危险源识别和风险分析，提出控制措施，并传达

到班组每一个人，负责监督实施；

③认真执行交接班制度，做到交接清楚，责任明确；

④模范遵守安全操作规程，严肃劳动纪律，坚决查处各种违章现象；

⑤负责班组劳保用品的正确穿戴检查；

班组带班

⑥根据班组成员的实际情况，合理安排劳动力，注意劳逸结合；

⑦经常检查现场生产中的各种危险源，发现问题及时解决。对不能自行解决

的问题，要采取可靠的临时措施，并及时上报；

职位

管理职责

⑧发生事故后及时上报并配合事故调查。

①熟悉并遵守公司环保安全管理体系中的相关要求，严格按照操作规程作

业；

②严格执行发包人制订的《响水海上升压站项目安全管理办法》等有关本项

目环保安全管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及

监理工程师有关安全工作的指示；

③执行现场定置管理工作，真正做到“三不伤害”一-

他人、不被他人所伤害；

不伤害自己、不伤害

员工

④正确佩带和使用劳动保护用品；

⑤参加安全会议及培训；

⑥报告不安全条件和危险源，执行必要的整改措施；

⑦工作开始前，检查周围区域是否存在潜在危险；

⑧严格检查并确保生产现场所使用的工具和设备的安全可靠；

⑨积极参加由项目部组织的环境及职业健康安全计划；

①发现事故和险情立即报告；

①积极从上级管理人员处寻求建议和帮助。

(3)环保安全会议和培训

①项目环保安全会议

环保安全会议举行目的是促进环保安全意识，提高环保安全管理水平，并与在作业现场

工作的各分包商、相关方及每个员工之间保持紧密的联系。会议的结果通过邮件、公司

信息网、通知、或张贴在公告栏里的方式，告知各分包商、相关方及每个员工。

会议的记录将在项目实施期间中保存，会议类别及内容见表3.

表3项目环保安全会议内容

类别

内容

管理委员会主席为公司分管副总裁，由公司环保安全管理组负责

人、项目经理，环保安全总监、项目环保安全经理、其他专业组长

或负责人代表组成。管理委员会会议至少每季度举行一次。管理委

员会会议的主要内容是：

管理委员会会

议

①针对项目环保安全总监提出的《环保安全季度报告》进行讨论；

②确保恰当地实施环保安全风险控制措施；

③为项目环保安全管理活动增加人力、物力和财力投入；

④评审为项目环保安全管理编制的规章制度；

⑤根据环保安全绩效任免重要岗位员工。

会议由项目经理主持，由其余内部成员组成，或按要求邀请相关方

和他人参加。会议每周举行一次，或按要求举行。会议的主要内容

是：

①必要时，在开会前进行作业现场的环保安全检查，并在会议中对

现场检查发现的问题进行讨论；

项目环保安全

会议

②讨论被观察到的和可预见到的环保安全主题和任何问题；

③听取分包商有关环保安全活动的状况和表现的汇报，包括安全培

训；

④报告近期的事故和险肇事故，并跟踪其整改行动；

⑤调整并控制任何存在于各分包商之间的拥挤或危险的工作状况；

类别

内容

⑥告知来自相关职能部门的通知和要求。

早班会和工具箱会议是非常有效的消除事故/事件并提高所有员工

环保安全意识的措施，是在工作地点附近，单个工作小组的短会议，

在每天工作开始前举行。通常，该会议中要解释和确认的工作计划

和程序如下：

①会议的主题简报和通知；

早班会和工具

箱会议

②可预见到的潜在危险和相应的防护措施；

③对要使用的设备和工具的安全指示；

④根据工作性质的要求，确认获得工作令，并传达工作中的控制管

理；

⑤使用必要的劳保用品和适当的安全设施；

⑥通知在其工作区域附近的其它要进行的工作；

⑦对工人健康条件和劳力分配进行观察。

项目环保安全培训

环保安全培训内容提供必要的环保安全知识培训，根据相关职能部门的环保安全管理要

求以及海上升压站项目环保安全管理要求制订培训计划和培训材料。培训记录将在项目

实施期间保存。具体内容参见表4。

表4项目环保安全培训内容

类别

内容

在进行现场作业前，所有作业员工必须参加至少24小时三级安全

培训。在培训前，所有员工要填报三级安全教育卡(表格)。

三级安全培训概要：

①法律法规及环保安全规章制度的基本要求；

②强调环保安全以及个人职责的重要性；

③工作原则；

④参加工具箱会议(环保安全早班会)；

⑤治安规定，包括大门出入控制；

员工的三级安

全培训

⑥作业现场交通规章和规定；

⑦在紧急状况下采取的行动，如火灾或事故(略述应急程序)；

⑧工作令制度，例如明火作业、密闭空间作业、起重作业、高处作

业等；

⑨使用劳保用品(安全带、安全帽、防气体面罩、呼吸器等)；

①强调作业现场清洁(文明生产)的重要性；

11)对违规者的处罚程序；

12按照公司各工作的操作规程针对各自工作的指导。

除了进行三级安全教育培训外，公司高级管理人员或邀请的环保安

全管理专家在必要时将对公司及其分包商的经理等干部进行环保

安全培训。培训内容如下：

经理等干部的

环保安全培训

①加强环保安全意识(强调领导职责)；

类别

内容

②定期环保安全活动(每日、周和月)；

③环保安全管理委员会会议和其它环保安全会议；

④特定项目的特殊环保安全管理要求。

①对特殊作业，如焊接，起重，电气活动，脚手架活动，车辆运行，

驾驶铲车，锅炉运行等将由持有政府机关授予有效证件的人员进行

操作；

对特种作业的

安全培训

②确保从事特种作业员工可以获得足够的环保安全培训，胜任被委

派的岗位工作并持有效的特种作业资格证。

①所有经常、严重违反环保安全规定和治安规定的员工必须再次接

受的环保安全培训，以保持其的安全意识在最高水平。工作一年以

上的员工必须重新参加每年一次的环保安全培训。

①每年对全体员工进行消防、紧急疏散和急救培训；

再培训

消防、紧急疏

散以及医疗急

救

②该培训由环保安全经理指派的胜任者或根据需要邀请的环保安

全管理专家进行。

环保安全培训信息

表5环保安全培训信息

受教育或

时间或周期

教育或培训内容

教育或培训方式

参加培训员工

三级安全教育培训(环保

安全)

部门/分公司的内部

培训

新聘员工

不少于24小时

受教育或

时间或周期

教育或培训内容

教育或培训方式

参加培训员工

三级安全教育培训(环保

安全)

部门/分公司的在岗

培训

转岗员工

不少于24小时

不少于2小时

违章员工再教

育

部门/分公司的在岗

培训

操作规章、员工守则

部门/分公司的在岗

强化培训或委外培训

取证

不少于2次/每

年

经法定部门安全技术专业

培训

特殊工种员工

部门/分公司的在岗

培训

环保安全体系

内审员

不少于1次/每

年

环保安全管理体系知识

或委外培训取证

部门/分公司的在岗

培训

不少于2次/每

年

职业健康安全法律法规、

程序文件、作业指导书

全体员工

或委外培训

(4)应急响应管理

①编制应急预案

根据项目需求拟建立各专项应急预案。应急预案除明确应急指挥组织及其人员职责分工

外，还包括以下内容：

潜在的环境、职业健康安全危险区域情况；

应急处置程序(包括报警、人员撤离、伤员救治、火灾扑救、抢险救灾、物资疏散和通

讯的具体方法、要求等)；

应急处置记录及事故处理记录；

环保安全经理负责汇编的《事故综合应急预案》、《消防应急预案》、《防台防汛应急预案》、

《食物中毒应急预案》、《高温中暑应急预案》、《突发停电应急预案》、《交通事故应急预

案》等。

②应急抢险和救护资源

根据现场施工环境不同，配置满足现场应急处置的车辆及设备、便携应急抢险和救护措

施、器材、其他应急救援物资等。

③培训和演练

培训

项目部制定相关应急工作的培训计划，组织有关人员认真学习掌握预案的内容和相关措

施，确保在紧急情况下按照预案的要求，有条不紊地开展事故应急救援工作。

演练

A.项目部会根据实际情况制定相关应急预案演练计划并按计划组织实施；

B.预案的演练由环保安全管理部组织，各有关部门密切配合、参加；

C.演练结束后，组织对演练情况进行总结评价，并做好记录，对存在的问题进行修订，

更新预案。

(5)环保安全检查

①目的

了解项目环保安全管理状况，发现生产现场不安全的物质状况、不安全的工作环境、不

安全行为以及潜在的职业危害，以便采取措施及时纠正，改善劳动条件，防止伤亡事故

和职业病的发生，确保生产施工正常进行。

②安全检查的要求

安全检查必须贯彻领导和群众相结合、自查与互查相结合、检查与整改相结合的原则。

公司安全检查每月组织一次；工程项目工地安全检查每周组织一次；班组安全检查每日

进行。日常施工生产过程中，由各级安全监督员负责实施日常检查和监督。

环保安全管理部门会同有关部门或有关部门会同安全管理部门，根据上级和地方政府要

求，以及施工生产的需求和季节的变化，进行专业性的安全检查和不定期的安全检查。

对关键部位、重要环节，安全部门要落实专人加强监控，项目部每月至少进行一次专项

重点检查。

在安全检查中发现不安全因素，必须做到“三定”(定整改措施、定整改责任人、定整

改期限)，由各级安全管理人员列出明细，逐个消号。需公司和其他单位帮助，可上报

公司安全部门，协助解决。

对查出问题构成事故隐患的，严格按照

③安全检查的内容

《事故隐患整改制度》执行。

不同类型和层次的安全检查监督有其各自的内容和重点，具体按监督检查计划执行，一

般情况下环保安全检查内容见表6.

表6环保安全检查内容

检查类别

检查内容

①安全技术措施是否落实到施工作业中；

②工具、设备是否完好无缺；

施工班组自检

③施工作业环境是否整洁安全，是否符合施工作业要求；

④劳动保护用品是否好用，是否被正确使用。

检查类别

检查内容

①检查班组是否进行自检和不安全因素整改情况；

②检查班组和有关人员是否落实安全技术措施；

③安全日活动和安全讲话是否如期进行，是否有针对性，有记录；

管理人员参加班组安全活动有否评语及签到；

④工程项目施工作业环境和秩序存在的不安全因素检查和整改情

况；

⑤本周是否有违章违纪、未遂事故的发生，以及处理情况；

⑥消防设施是否完好无损；

项目自检

⑦是否达到文明施工要求；

⑧各类机具、设施和安全防护设施是否完好无缺；

⑨安全技术措施编制、审批、落实情况；

①各岗、各部门的安全责任制是否落实；

①工程项目环保安全体系是否建立、运转；

12针对影响安全施工的季节性自然因素，所采取的防范措施。

①安全管理体系运行情况；

②岗位安全职责履行情况；

③安保计划、措施的制定和实施情况；

④各类机具设备、设施和安全防护设施是否完好无缺；

⑤施工生产现场直接作业环节安全规章制度的执行情况；

⑥施工现场、生活区的环境和秩序是否存有不安全因素和事故隐

患，整改情况；

公司级检查

检查类别

检查内容

⑦项目部安全活动是否认真进行，并有记录；

⑧安全教育，培训情况；

⑨消防管理是否落实到位；

①各类安全见证资料的记录情况，台帐管理情况；

①各类事故是否按“四不放过”的原则进行处理，是否有隐瞒不

报情况；

2根据季节变化，防雷、防暑降温、防火、防台防风、防汛、防

冻保温、防滑等措施；

13节)节假日前、后和节假日加班施工期间，是否开展检查和落实人

员管理；

公司每季度对电气设备、危险物品、消防设施、起重机具、机运车

辆、防尘防毒等分别进行专项安全检查。

专项安全检查

④检查的组织与管理

公司负责按月或按季节性、节假日组织的检查，由公司部(处、科)协助公司安全主管

经理组织成立检查组，对公司安全管理情况进行检查。

项目部负责按周或按季节性、节假日组织的检查，由项目部环保安全管理部门协助项目

经理组织成立检查组，对本单位的安全管理情况进行检查。

在施工生产过程中的专职安全管理人员负责进行经常性的安全检查。

班组各岗位的日常管理，由班组长按照作业分工组织实施。

⑤检查流程

检查流程见图4。

⑥隐患整改及验收

检查中发现的事故隐患，检查组将签发隐患通知单，由受检单位负责制定整改措施，明

确整改责任人和整改期限，及时组织整改。对客观条件限制暂时不能整改的隐患，将采

取相应的临时措施，并报公司安全部门备案，制定整改计划或列入公司隐患治理整改项

目，按照相应的规定进行治理。

对检查中发现的违章指挥、违章作业行为，将立即制止，并报告有关人员予以纠正。

隐患进行整改后，受检单位应填写隐患整改回执单，按规定的期限上报隐患整改结果，

由检查负责人派专人进行隐患整改情况的验收。

⑦奖励与处罚

依据检查结果，对环保安全取得良好成绩和避免重大事故的有关人员给予表扬和奖励；

对安全体系不能正常运行，存在诸多事故隐患，危及环保安全的按规定予以批评和处罚；

对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的单位和个人按照公司奖惩规定予以处罚。

环保安全检查

定期检查和不定期检查

专项检查

项目内部自查

公司内部检查

手持电动工具

其他专项检查

危化品处理

消防措施

劳防用品

防降温

起重设备

防台防汛

州仪

检查记录

检查通报

隐患整改

复查验收

视情节

HSE绩效良好

严重程度

处罚

不合格

合格

奖励

继施工、使用

不合

格设

不合

格行

为人

员教

育、

不合

格管

理组

织整

改

施停

工、

封

存、

返工

处罚

图4项目环保安全检查流程

2安全保证措施

(1)目的

对与职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行控制，确保职业健康方针、目标和指

标的实现。

(2)职责

环保安全经理负责协助项目经理、环保安全总监组织对职业健康安全运行过程的策划、

监督、检查和控制。

工艺部等技术部门、生产管理部、长兴分公司等在生产组织、指挥、协调过程中，负责

协助项目部各专业经理组织做好本项目的制造、安装、服务及其相关的职业健康安全活

动。

生产管理部、长兴分公司负责协助项目管理部监督、检查、考核本项目的职业健康管理

与控制情况，并协助监督作业现场的环保安全、职业健康的管理工作。

各有关部门/长兴分公司负责本部门职业健康安全运行过程的控制。

(3)职业健康风险辨识

应用系统的方法评估作业现场存在的有害健康的潜在风险。公司有详细的检查程序，采

用检查、面谈和调查问卷等方法和跟踪职业病危害因素监测结果，将有助于辨识和评价

职业健康风险。

以下职业健康风险将被辨识和评价，但不局限于此：

①化学危害；

②噪音危害；

③粉尘危害；

④辐射危害；

⑤震动危害；

⑥高温危害；

⑦强光照射危害。

(4)职业健康保证

确保健康风险控制措施将在项目实施期间建立并在实施过程中根据需要持续改进。健康

风险控制的原则：

①危害的消除；

②使用更安全的材料和装置；

③标识警告和工程控制，如改进操作，提供安全防护装置，通风等；

④管理控制，如提供适当的工作程序，监督要求和规定的执行；

确保正确穿戴劳保用品。

具体内容参见表3-1职业健康保证措施。

表3-1职业健康保证措施

类别

职业健康保证措施

①每种工作的劳防用品配备要求按照“劳动防护用品选用规则(GB

11651-89UDC 675-682) ”执行；

②向环保安全管理团队提供所有的关于PPE的合格证书， 如安全帽，

眼睛防护，听力保护装置，防跌落保护装置，安全鞋，口罩等。在使

用前，项目管理团队将集并检查这些文件；

劳保用品

③公司及其分包商负责给其员工免费提供必需的、保养良好的或新的

PPE。PPE的穿戴要符合适用的政府规定， 只有符合规定或其它标准

的PPE才能被使用。用旧的、损坏的或经过任何方式改装的PPE不得

在作业现场内穿戴；

④作业现场所有人员(即使只是路过现场)均穿戴安全帽、穿钢包头

的安全鞋。所有打磨、切割作业均要戴上面罩或安全眼镜；

类别

职业健康保证措施

⑤呼吸设备要在工人将要面临危害的基础上进行选用；

⑥当周围噪音超过85分贝时，佩戴经过批准的听力保护设备。指定

需佩戴听力保护设备的区域并作明显警告标示；

⑦为工作人员提供统一工作服，该工作服有白色或黄色的反光、荧光

材料作明显标识。为客户/用户或其他访客提供明显的反光背心。

①厂内作业所有车间划分为不同的区域，各种作业活动得以分开，避

免相互影响而引起伤害；

②焊接、切割等作业与其他工作分开布置。打砂与涂装作业在独立车

间内进行。所有危险物品在指定区域内存放，与作业区域隔开；

③作业区域布置清晰可见的有关疏散路线、火警和灭火器、医疗急救、

劳保用品要求等安全标识；

制造作业条

件

④作业区域提供足够的照明与通风，特别是密闭空间作业时；

⑤作业区域将对固体废弃物进行集中回收、临时存储、适当处置等处

理。危险废弃物将按当地地方相关要求进行回收与处置；

⑥作业区域将提供足够的厕所，并保持饮用水供应。

保持作业现场清洁是全体员工的责任。它不仅可以减少事故发生，还

可以建立一个促进工作更加有效率的环境。主要确保以下内容：

①作业现场适当布置垃圾箱并经常清理；

清洁(文明

生产)

②工完、料清、场地净；

类别

职业健康保证措施

③道路、通道、疏散路线畅通无阻；

④合理堆物，设置辨识卡片和提供足够搬运空间；

⑤每一个员工对作业现场清洁负责。

执行作业时，确保采取充分的防火措施，包括：

①提供正确的灭火器(通常为干粉)；

②员工掌握如何使用灭火器；

③在高度火灾危险区域，包括需要用阻燃层隔离的工作区域，提供额

外消防设施，并指定一名专职的火灾看护人；

④高温作业场所的脚手架通道必须提供一条以上的逃生路线；

⑤确保员工在火灾警报、撤退情况下遵守正确的程序；

⑥分包商员工必须接受培训，明确下列设施的位置并正确使用：

消防

A.灭火设备；

B.报警电话；

C.紧急电话；

D.逃生路线和火灾出口；

E.集合地点；

F.警报下如何停止设备运转。

⑦确保员工全面参与撤离/逃生演习；

⑧作业区域任何动力驱动装置都配备一个干粉灭火器；

⑨杜绝任何未批准的明火作业；

类别

职业健康保证措施

①正确识别、保管、处理和使用易燃材料；

①尽早安装永久的或临时消防供水系统和消防器材，有故障或缺陷

的临时消防设备立即予以更换。项目结束后拆除临时消防设备。

厂内作业现场：

所有作业现场的人员均须遵守长兴分公司的治安管理制度，公司对厂

区作业现场的出入进行24小时的治安控制。

治安控制基本要求：

①进出生产基地必须出示身份证件，必要时，保安有权检查员工所携

带的物品；

②访客需登记姓名、访问的原因、被访问人的地址和姓名，门卫确认

后方可进入；

治安控制

③运输任何设备、工具、材料出入长兴分公司的卡车或其它车辆将在

大门处停车，接受检查和登记；

④所有材料及设备如需运出，必须提交申请，获批准后方可运出作业

现场。材料放行批准单必须交给厂区大门保安；

平台安装现场：

①项目经理负责组织项目部全体员工遵守本升压站项目环保安全管

理规定内的治安条例。

①作业现场建立交通管理规则，内容包括司机驾照、限速、进入线路、

停车点、对车辆的定期检查和维护、对违反者的处罚等；

厂内交通管

理

②进入长兴分公司必须遵守交通规则。如若需要，交通管理规则提交

类别

职业健康保证措施

分包商和客户/用户；

③作业现场车辆限速20km/小时；

④安全员负责管理人员车辆、设备、材料的在道路上的移动或运输。

①所有员工遵守作业现场的安全、健康、环境和治安管理制度；

②将严重或多次违反安全、健康、环境和治安管理的员工解雇或逐出

作业现场；

③作业现场禁止吸烟；

④所有的员工穿着合适的工作服，禁止穿短裤、裙子、无袖衬衣、把

袖子卷到肩头上以及类似着装或做法。在运动机械附近工作的员工必

须防止衣服和身体部分被运动部件夹住；

⑤禁止员工在作业现场上拥有、使用或出售酒精和麻醉品，或在酒精

和麻醉品的影响下进入现场，一旦发现，将作解雇处理；

⑥禁令：

员工守则

A.严格禁止打闹、打架；

B.除非紧急情况，不得在作业现场上奔跑；

C.禁止在作业现场睡觉或是在食堂外非指定地点就餐；

D.未经书面授权，作业现场上的安全装置(例如：安全围栏)不得改

变、拆除或移位；

E.不得擅自检查或修理机器，除非已受过训练；

F.远离重要危险源，例如油库、油漆库、变电所、射线源、氧乙站等

地方。

类别

职业健康保证措施

①化学和其它危险物品需提供安全数据单(MSDS) 。如若需要， 安全

数据单(MSDS) 复印件提交分包商和客户/用户；

②使用放射性物质、爆炸物、危险化学品前将得到有关政府机构的许

可， 同时按照MSDS制定相应的控制计划；

危险物品处

理(MSDS)

③用围栏或栏杆对危险物品储藏区域进行适当的隔离；

④建立危险物品处理方法，并张贴在储存区域附近。

①确保投入足够的机械提升设备帮助人员处理物品；

②所有工人，包括办公室人员，要接受手工搬运物品工作的指导：

③使用扳手、撬杠等工具时，操作者的位置；

物品处理指

南

④当处理物品时，在可能触及到尖锐的边沿、磨料表面，化学制品时，

要带上合适的手套；

⑤所有的圆形物体要用木楔固定。

卫生保证：

①在作业现场设置一定数量的干净和卫生的厕所、盥洗室和休息室。

办公室、食堂、车间、仓库、宿舍等要保持干净、整洁和卫生；

②在指定的地点就餐，所有就餐区域保持清洁卫生，工作地点禁止用

餐和睡觉；

卫生健康服

务

③定期检查和鉴定饮用水；

④提供足够的容器盛装各类废弃物，并安放在恰当的地点；

作业现场医疗服务：

①安排足够的具有资质的医生和护士；

类别

职业健康保证措施

②提供适当的医疗急救设备和供应药品；

③在紧急情况下进行营救；

④全体人员进行急救培训；

⑤联络地方医院。

在海上安装现场，项目部根据需要以及现场实际情况，安排医护人员

支持项目生产。

(5)环保安全保证

①目的

对与生产安全风险因素有关的运行和活动进行控制，确保环保安全方针、目标和指标的

实现。

②职责

环保安全经理负责协助项目经理、环保安全总监组织对项目安全施工运行过程的策划、

监督、检查和控制。

工艺部等技术部门、生产管理部、长兴分公司等在生产组织、指挥、协调过程中，负责

协助项目部各专业经理组织做好本项目的制造、安装、服务及其相关的安全施工活动。

生产管理部、长兴分公司负责协助项目管理部监督、检查、考核本项目的施工安全管理

与控制情况，并协助监督作业现场的环保安全、职业健康的管理工作。

各有关部门负责本部门职业健康安全运行过程的控制。

③环保安全风险辨识

振华重工认为有效的风险管理需要对潜在的危险源进行正确识别、评价和管理控制。

振华重工按照IS018001-2007标准第4.3.1条款要求制定了《危险源辨识、评价和控制

措施的确定程序》，规定了危险源辨识方法、评价标准、方式和控制措施的确定，以确

保环保安全职业健康安全管理体系内的活动、产品和服务中影响的危险源能够得到有效

地控制。

本次海上升压站项目涉及高风险作业工种较多，主要有：

起重作业；

动火作业；

喷砂涂装作业；

海上运输作业；

高处作业；

临水作业；

临时用电；

④总体风险控制

工作令制度；

为进一步加强施工现场环保安全监督管理，防止和减少生产安全事故，同时保障施工现

场作业人员的人身安全，对指定的工作实行工作许可证管理规定(简称工作令制度)。

通过工作令的签发，明确各职责及相关因素，见表3-2.

表3-2工作令制度

项目

主要内容

①动火作业；

②受限空间作业；

③电气作业(带电工作)；

④起重作业；

工作令范围

项目

主要内容

⑤射线作业；

⑥涂装作业；

⑦高处作业；

⑧脚手架作业；

⑨射线检测作业；

①产品装船作业；

①超大超重构件厂内道路运输作业。

工作令由公司及其分包商的各级管理人员负责授权，其主要内容如

下：

①作业时限、地点、人员和监护人等；

②安全工具、安全条件和其他要求等；

工作令内容

③签发工作令的部门和责任人；

④D签收工作令责任人；

⑤工作令记录由工作令签发人、签收人和监护人保存。

⑤施工作业环保安全保证措施。

参见表3-3环保安全保证措施。

表3-3环保安全保证措施

类别

环保安全保证措施

①当工作高度超过2m，且无法提供标准工作平台时，员工必须佩戴安全

吊带，在开放式钢结构、架设/拆除的悬臂或悬挂脚手架上工作时，也

必须佩戴可靠的安全吊带；

高空作业

类别

环保安全保证措施

②安全吊带必须满足国家相关的标准，必须进行完全的保养和检查，并

保留检查记录。任何产生可使人员跌落的开口的作业，或者移除边墙/

围栏导致人员可能跌落的作业必须得到有效的防护，并且详细描述作业

方法和指定主管人；

③确保物质、设备或装置安全，防止高处坠落。有坠物危险的地方，必

须采取有效措施，如设置障碍物和警示标识，以防他人进入并提示危险；

④在易碎或易倾斜、可能发生人员坠落的屋顶上作业时，必须使用粗糙

面板，作业前在所有屋顶四周架设防坠障碍。

①遵循JGJ 130-2001/2001条例， 确保所有脚手架作业100%符合要求；

②任何未经授权的人员不得扰乱或改变脚手架。当现场需要做调整时，

必须联系有资质的脚手架搭建人员，并在有经验的搭建者的监管下进行

工作；

③在脚手架上放置物品时，必须确保脚手架有足够的强度，不会超负荷；

④使用前，经授权的脚手架检查人员必须完成脚手架标签，并置于显著

位置，保证所有阶梯通道都能进行脚手架检查。脚手架标签必须清楚显

示下列信息：

脚手架

A.位置；B.脚手架通道分类；C.立牌日期；D.立牌人；E.检查人。

⑤脚手架必须由有资质的脚手架检查员每周进行检查，并在每次检查后

在“脚手架标签”上签署姓名和日期。认为不安全的脚手架必须撤下脚

手架标签，并挂上“不得使用”标识；

⑥如果对脚手架固定点、悬挂点或捆结点的安全性有任何疑问，必须在

类别

环保安全保证措施

搭建前与对口部门商议；

⑦所有脚手架必须设置适当的通道，使用长度足够、捆紧/固定的梯子。

使用符合国家或同等标准的阶梯，不得使用木条钉组装梯子。必须保持

梯子状况良好，没有损坏。不得为了掩盖破损，在梯子上涂漆。梯子必

须满足：

①顶部、基部安全固定；

阶梯

②高出工作平台至少1.5米；

③倾斜角度：1.2米垂直距离，300毫米水平距离；

④定期检查梯子，并保留检查记录；

⑤电工作业梯子必须为木质或由不导电的材料制成。

放置足够量的干粉灭火器，在高度火灾危险区域指定一名经培训的专职

火灾看护人。所有产生的热渣和火星控制在工作邻近区域内。

焊接

①适当维修保养焊接装置，保持良好状况，局部接地。焊接装置上的绝

缘开关必须容易触及。接头和通电部件必须得到足够保护；

热作业

②焊接作业者穿戴：带有适当过滤器的脸部和眼睛保护装置、焊接防护

手套、长袖的阻燃连体工作服；

③尽可能用阻燃隔离物或其他合适料遮蔽焊接区域；

④使用直流焊接电源，除非得到主管部门的书面许可；

⑤尽可能缠绕电缆线，以防绊倒他人。

冷作

类别

环保安全保证措施

使用的气体和氧气设备，必须符合允许的标准。气瓶必须符合标准，并

且满足：

①保持良好状况，不受侵蚀；

②适当地颜色标识，如蓝色代表氧气，白色代表乙炔，棕色代表液化气，

银灰色代表氩气；

③软管必须根据国家认可标准对使用的气体进行正确颜色标识，保持良

好状况，并配有带固定夹的软管连接器。使用者必须检查设备是否有损

坏的软管、调节器和压力表等。任何缺损必须向主管人汇报，以便修理

或调换；

④使用的设备必须得到良好的维修保养。可以用肥皂溶液测试可疑泄漏

点。如果不能修复泄漏，必须撤下设备；

⑤气瓶不能卧倒。必须存放在阴凉、网状围栏场地内。使用任何暂时气

体存放区域或使用现有气体存放区域之前，必须得到主管部门的许可。

气瓶必须置于手推车上，或者固定于现场。氧气和燃气气瓶必须分开存

放，间距至少为5米。气瓶不得水平放置或使用，必须保持垂直位置。

空气瓶必须与满气瓶分开存放；

⑥不得误用或滥用气瓶。不使用时，气瓶必须完全关闭，搬运气瓶时安

全帽必须匹配，确保气体设备包括软管不会对道路、人行道、出入孔、

梯子或其他通道产生障碍，以免造成伤害或损坏。不使用的软管必须盘

起，安全放置。软管必须放置地面；

⑦当需要在受限或半受限的空间内从事气体和氧气设备的作业时，必须

类别

环保安全保证措施

时常进行监督检查，以确保遵守程序并具有足够通风量；

⑧在进餐休息和停止期间，软管和设备必须从受限空间内移出。氧气或

气体钢瓶不得带入受限空间内使用或储存。

受限空间内作业会遇到危险。为此，必须要求制定详细的方法描述报告。

受限空间内进行以下作业是尤其危险的：

①喷漆；

②大面积预热(明火)；

③焊接；

④电弧气刨；

⑤使用清洁剂(溶剂)；

⑥喷砂；

受限空间

内作业

⑦喷雾。

其危险包括：

①窒息；

②爆炸；

③火灾；

④氧气富集或缺氧；

⑤尘和烟雾；

⑥噪声。

没有签发有效工作许可，不得进入受限空间内作业。如果作业可能产生

危险气体，签发工作许可的人员在签发前必须被告知。未经许可签发工

类别

环保安全保证措施

作许可，不得在受限空间内进行一项新的作业。受限空间内作业过程中，

必须要提供一名监护人员。

(6)环境管理保证措施

在项目实施过程中， 根据法律法规和ISO 14001管理体系的要求， Z PMC及其分包商将采

取主动降低或控制由施工和工厂操作引起的对环境的不利影响。

下列在作业现场上可能出现的环保问题将被采用各种措施进行控制，见表3-4。

表3-4环境管理保护措施

类别

环境管理保护措施

厂内作业现场：

①确保安全负责地处理普通废弃废物，具体按照环保安全管理体系

的要求来确定；

②减少废弃物的数量或尽可能地循环使用；

③所有单位要对其作业地点的废物、垃圾和边角余料的清理负责；

④易燃物、非易燃物、危险物品和易腐烂物品要分别储存在适当的

容器里。

废弃物管理

海上安装现场：

①安装现场作业期间，确保所有生产、生活设施符合环保要求，并

接受当地政府及有关部门的监督；

②在施工期间加强员工和分包人的环保意识，着重强调工程材料的

污染防范及控制、废弃物管理、污水或废水管理等，保持工地清洁，

减少污染工程所在地的海域，杜绝漏洒材料；

类别

环境管理保护措施

③施工及生活过程中产生的废弃物按要求及时处理，运至工程师及

当地环保部门批准的指定地点弃置，严禁污染工程所在地海域。如

无法及时处理或运走，则必须设法防止散失；

④施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合《污水

综合排放标准》(GB8978-1996)环保标准后，才能排放至工程所在

地；

⑤联系具有相应许可证的单位进行危险废弃物的回收和处理。

确保由噪音和振动引起的环境问题不会影响作业现场周边的渔民

等。下列是针对作业现场员工的有关控制噪音和震动的措施：

①给船机设备和驱动设备的发动机安装或提供适当的消音器或屏

蔽；

噪音和振动

②妥善保养及维修机械，更换或修理有非正常噪音和振动的缺陷设

备；

③适当合理安排施工计划，避免导致施工高峰期噪音增加；

④使用适当的听力保护用品。

①减少作业现场上的冲砂作业，确保在冲砂车间里进行冲砂施工；

②车间外的冲砂地点要完全用帆布或类似的物品封住，要提供适当

的通风；

空气污染控制

(粉尘)

③妥善选用、保养机械，避免超标排放；

④限制车速，在干燥季节用水洒地。

①保证海上操作安全，防止故意和无意的排放；

海洋污染

类别

环境管理保护措施

②任何化学品的泄露都要报告并立即按照安全数据单的有关要求

清理干净。

(7)异常气候下保证措施

异常气候条件下的环保安全保证措施见表3-5。

3-5异常气候下保证措施

特殊气候

保证措施

雷雨季节来临前，提前安排、做好以下工作：

①对现场设备、设施的防雷及接地设施进行检测，确保符合安全要求；

②对大型固定机械设备、装置采取加固措施或拆卸存放；

③接到预报信息后，及时调整施工安排，做好终止野外施工、人员撤

离的准备工作；

④)雷雨来临前，终止野外施工，安全撤离人员。

雷雨天气

突遇雷雨袭击，做好以下工作：

①在采取必要的应急措施后，迅速终止施工作业，安排人员有序撤离，

紧急情况下，首先撤离作业人员到安全区域；

②人员遭受雷击，将迅速采取正确的急救措施并拨打医院急救电话或

送附近医院；

③无法确保撤离通道安全的情况下，安排人员就地躲避。

雷雨过后，有序组织现场恢复工作，并对造成的损失进行清查和统计。

特殊气候

保证措施

①加强员工个体防护措施，配备必要的劳保用品和防暑降温物品；

②采取必要的防晒措施，施工现场设置医疗救护站；

③合理调整作业时间，尽可能避开高温时段；

④作业现场采取强制通风和降温措施；

⑤适时组织评估防范措施和应急预案的可靠性并持续改进。

台风季节来临前，做好以下工作：

高温天气

①制定防台防洪应急预案(参见第九章)，并组织评审；

②对在建工程、仓库、临时建筑、脚手架、船舶甲板上的各种材料等

进行防风加固，将危险品转移至安全区域；

③对施工机械和运输机械进行防水淹处置，选择避风条件好的防台场

地：

台风天气

④接到警报信息后，及时启动应急预案，调整施工安排，做好终止施

工、人员撤离的准备工作；

⑤装有物资的船舶尽快卸载；

⑥切断影响作业区的一切供电。

台风过后有序组织现场恢复工作，对造成的损失进行清查和统计，及

时评估防范措施和应急预案的可靠性并持续改进。

(8)厂内生产安全保护措施

工艺流程的危险源辨识与风险控制按照《危险源辨识、评价和控制措施的确定程序》文

件要求，振华重工将在项目实施过程中按照工艺流程进行危险源识别。

危险源辨识将用来支持有效安全的工作执行程序，包括：

①检查工作是如何进行的；

②写下工作所包含的每一个步骤；

③对每一步的工作进行潜在风险的鉴别。

危险源辨识将记录、保存。

表3-6] 6工艺流程的危险源辨识、风险评价和保护措施

序

号

作业活

项

次

危险源名称

保证措施

动

钢板堆场、

处理线装卸

货，钢板滑

落

作业前认真检查起重机械、吊索具、起重工和作业

人员加强安全教育

1

运输中钢板

滑落、交通

事故

货物封固保护，驾驶员安全教育、加强安全监护、

悬挂警示标志

2

钢板预

处理

1

抛丸机钢丸

飞溅

认真检查设备、按操作规程施工、按规定佩戴防护

3

用具

认真检查通风设备、按规定采取通风措施和佩戴使

用防护用具

4

金属粉尘

车间底漆喷

涂产生易

加强通风、使用防暴电气设备、按规定佩带使用防

护用具、严禁烟火、加强员工安全教育、配备足够

消防器材

5

燃、易爆、

有毒气体

序

号

作业活

动

项

危险源名称

化学危险品

保证措施

次

加强仓储保管、加强安全教育、设立明显安全警示

标志、杜绝违章

6

流水线上行

走

加强员工安全教育、设立明显的警示标志、操作人

员遵章操作、工作前认真检查流水线情况

7

数控、等离

子切割、导

角机、折弯

机等设备故

障、操作人

员操作不当

加强设备管理，定期检修、加强操作人员技能培训、

加强安全教育

杆件制

造(下

钢板吊运滑

落

作业前认真检查起重设备和吊索具、加强起重工和

作业人员的安全教育

2

料、铣

2

边、开坡

火焰切割发

生意外、燃

气站发生爆

炸

施工前按规定认真检查设备工具、及时更换损坏的

口)

3

设备工具、加强员工安全教育、配备足够的消防器

材

作业过程中

产生的有害

气体和粉尘

加强通风、保证照明、加强安全教育、提高员工自

我保护意识

4

序

作业活

项

危险源名称

保证措施

号 动

次

生产用料未

按规定摆

放、废料乱

丢乱放

认真宣贯和严格执行5S管理规定、强化作业现场

管理

5

起重作业中

工件坠落、

节段坠落

加强设备管理，定期检修、吊索具检查、选用合适

吊耳并焊接牢固、加强对起重指挥和作业人员安全

教育，增强自我保护意识、杜绝违章

1

2

3

4

焊接牢固、选用合适的支撑、避免工件或物体撞击、

手动葫芦选用合格品、选用合适吊耳并焊接牢固、

施工时有专人监护、注意周边环境

施工过程中

分片倒塌

焊机、电动

磨光机等用

电设备漏电

临时供电、

照明线路漏

电

经常检查设备情况、用电设备需有可靠的接地保

护、操作人员应持证上岗

总体拼

3

装

经常检查用电设备及时更换损坏的设备线路、加强

现场管理杜绝野蛮施工

拆接临时电

造成短路

高处作业滑

跌

检查更换工具、作业时要集中精力、作业人员持证

上岗、加强教育杜绝违章

5

6

按规定规范搭设脚手架并认真验收、督促作业人员

按要求正确佩戴使用安全带、严禁酒后上岗、严禁

序

作业活

项

次

危险源名称

保证措施

号 动

疲劳作业、加强巡检保证照明良好

杂物、工具

等小件掉落

打磨产生的

粉尘

点焊牢固并认真检查焊点、要求作业人员施工时集

7

中精力

认真检查通风设备、按规定采取通风措施和佩戴使

8

用防护用具

施工前按规定认真检查设备工具、及时更换损坏的

热工作业燃

气泄漏

设备工具、加强员工安全教育、配备足够的消防器

材

9

加强设备管理定期检修、吊索具工前认真检查、选

用合适的吊耳并焊接牢靠、施工时加强现场监护、

加强起重指挥和员工安全教育、提高保护意识、注

意天气变化避免再恶劣气象条件下施工

节段(部件)

翻身时侧倒

或空中掉落

10

严格按工艺要求打折脚手架、打折人员按安全规定

要求施工、变动脚手架必须由专业人员进行

11

脚手架坍塌

节段(部件)

运输中滑

落、交通事

故

装车时要将分段放置稳妥、加强现场监护、清理疏

通周边道路、要求驾驶员遵章行驶、悬挂明显警示

标志

12

13

X光探伤

严禁无关人员进入现场、设立明显的警示标志、现

序

号

作业活

动

项

次

危险源名称

保证措施

场派专人进行监护

加强仓储管理、设立明显警示标志、采取强制通风

措施、严禁在库区周边进行热工作业、严禁携带烟

火进入、配备足够的灭火器具

油漆存放不

当

1

采取强制通风措施、选用防爆等级达标的电器设

备、作业人员按规定着装、正确佩戴使用防护用具、

节段内喷漆

时气体挥发

2

配备足够的灭火器具、喷漆场地严禁一切作业活

动、无关人员严禁进入作业现场、作业区域设立明

显的警示标志

喷漆结束后

测爆不合格

涂装作业前

打磨产生粉

尘

采取持续强制通风至测爆合格、加强现场检查、杜

绝违章作业

喷砂、涂

装

3

5

采取持续强制通风保证通风连续、工作前认真检查

用电设备、正确佩戴使用防护用具

4

分段内照明

措施不足

经常检查用电设备及时更换损坏的设备线路、加强

现场管理杜绝野蛮施工

5

6

7

严格按工艺要求打折脚手架、打折人员按安全规定

要求施工、变动脚手架必须由专业人员进行

脚手架坍塌

施工人员疲

劳作业

合理安排员工休息

序

号

作业活

动

项

次

8

危险源名称

通风不良

保证措施

加强通风、保证通风连续

加强设备管理定期检修、吊索具工前认真检查、选

用合适的吊耳并焊接牢靠、施工时加强现场监护、

加强起重指挥和员工安全教育、提高保护意识、注

意天气变化避免在恶劣气象条件下施工

吊装过程中

侧倒或空中

坠落

1

大构件捆扎

不到位

按照工艺文件正确捆扎构件、加强员工教育、加强

现场检查、杜绝违章野蛮作业发生

2

焊机、电动

磨光机等用

电设备漏电

经常检查设备情况、用电设备需有可靠的接地保

护、操作人员应持证上岗

3

装船、固

定

6

临时供电、

照明线路漏

电

经常检查用电设备及时更换损坏的设备线路、加强

4

5

6

现场管理杜绝野蛮施工

拆接临时电

造成短路

检查更换工具、作业时要集中精力、作业人员持证

上岗、加强教育杜绝违章

施工前按规定认真检查设备工具、及时更换损坏的

设备工具、加强员工安全教育、配备足够的消防器

材

气割作业燃

气泄漏