我国现阶段光伏发电成本及投资效益分析

一、影响光伏发电的成本电价的因素

光伏发电的成本可以用下式表示：

(1)

式(1)即..

T cost=Cp(1/Per+Rop+R loan*R intr-i sub) /Hfp

一、影响光伏发电的成本电价的因素

光伏发电的成本可以用下式表示：

T cost=Cp(1/Per+Rop+R loan*R intr-i sub) /Hfp

(1)

式(1)即为光伏发电的成本电价的计算公式(史博士定律)。它表示出了光伏电站的

成本电价T cost与光伏电站的单位装机成本Cp、投资回收期Per、运营费用比率Rop、贷

款状况(包括贷款占投资额的比例R loan和贷款利息R intr两个参数) 年等效满负荷发电

小时数Hfp、该电站所享受到的其它补贴收入系数等六大因素的具体关系。

有了式(1)的光伏发电成本分析模型，可以对现阶段光伏发电成本做一

本分析不考虑电站的其它补贴收入， 即令式(1) 中的i sub=0.

[一个简要分析。

1.1单位装机成本对电价的影响

按照回收期20年，贷款比例为70%，贷款利率7%，运营费用2%计算。假设当地的

年满负荷发电时间Hfp=1500小时， 则不同的单位装机成本所对应的成本电价见表1-1。

表1-1装机成本Cp对于成本电价的影响

单位装机成本(元/KW)

成本电价(元/度)

10000

0.79

11000

0.87

12000

0.95

13000

1.03

14000

1.11

1.2日照时间对于成本电价的影响

按照回收期20年，贷款比例为70%，贷款利率7%，运营费用2%计算。假设单位装

机成本为12000元/KW，则不同的满负荷发电时间所对应的成本电价见表1-2.

表1-2年满负荷发电时间对于成本电价的影响

年满负荷发电时间(小

900

1100

1.30

1300

1500

1700

时)

成本电价(元/度)

1.59

0.95

0.84

1.10

可见，年满负荷发电时间对于成本电价的影响非常大。通常年满负荷发电时间与日照

时间是直接相关的。但是，电站系统的设计方式、系统参数、系统追日与否，对年满负荷

发电时间的影响都很大。下表给出几个地方的年日照时间与年满负荷发电时间的对照表。

表1-3影响年满负荷发电时间的因素

年日照时间(小时)

(气象数据)

1200

1600

2000

2400

2800

3200

年发电时间(小时)

全部固定支架安装

720

770

928

993

1120

1198

1296

1456

1558

1600

1712

50%固定支架，50%

追日

1387

100%追日系统

功率忧化模块

828

894

1067

1153

1288

1391

1490

1610

1674

1808

1840

1987

由上表可见，年日照时间对于年满负发电时间的影响是最大的，但在同样的年日照时

间下，采用不同的系统安装方式，以及是否进行功率优化差异也是很大的。

例如，在年日照时间2800小时的地区(我国西北绝大多数是这类地区)，固定支架的

年满负荷发电时间为1456小时，但如果全部采用追日系统，并增添功率优化模块，则年

满负荷发电时间可以达到1808小时。当然，年满负荷发电时间的增加需要投入的增大。

但在组件不变的情况下，追加投入还是经济的。

对于追日支架等，除了考虑一次投入外，同时还要考虑当地的气候条件和安装条件，

例如，屋顶通常不适宜安装追日系统。对于常有大风的地面电站，那么对于跟踪支架的维

修费用可能影响较大。

1.3贷款状况对于成本电价的影响

目前，对于大型地面光伏电站的建设，多多少少都要采用部分银行贷款。银行贷款占

总投资的比例以及贷款利息对于光伏电站的成本电价影响十分巨大。

这里，假定装机成本为12000元/KW，按照投资回收期20年，年满负荷发电时间1

500小时，运营费用2%的计算条件，对于不同的贷款条件所对应的成本电价进行计算，

结果见表1-4。

表1-4贷款条件对于成本电价的影响(电价单位：人民币元/度)

贷款比例

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

贷款利息

10%

9%

1.28

1.21

1.20

1.14

1.12

1.06

1.04

0.99

0.96

0.92

0.88

0.85

0.80

0.78

0.72

0.70

064

0.56

0.56

0.63

8%

7%

1.14

1.07

1.01

1.01

0.95

0.94

0.90

0.88

0.84

0.82

0.78

0.75

0.73

069

0.62

0.62

0.56

0.56

1.06

0.99

0.67

6%

5%

4%

3%

0.94

0.88

0.82

0.75

0.90

0.84

0.78

0.73

0.85

0.80

0.75

0.70

0.80

0.76

0.72

0.68

0.75

0.72

0.69

0.66

0.70

0.68

0.66

0.63

0.66

0.64

0.62

0.61

0.61

0.60

0.59

0.58

0.56

0.56

0.56

0.56

0.92

0.85

0.78

从表1-4可见，在其余条件均给定的条件下，仅贷款条件的变化，光伏电价就可能从

0.56元/度升高到1.28元/度。

对于光伏电站的建设来说，贷款利息当然是越低越好。贷款比例的升高也会导致成本

电价的提升，但由于自有资本金占用少，所以，适当提高贷款比例也未必是坏事。这要通

过计算内部收益率和根据能够得到的最低利率来确定最合适的贷款比例。本文对此不作深

入讨论。

1.4投资回收期对于成本电价的影响

假设单位装机成本为12000元/KW，运营费用按照2%计算。年等效满负荷发电时间

按照1500小时计算。在两种贷款条件下，则不同的投资回收期所对应的成本电价见表1-

5。

表1-5年满负荷发电时间对于成本电价的影响(电价单位：人民币元/度)

投资回收期(年)

贷款条件

5

10

15

20

25

全部自有资金

1.76

0.96

1.35

0.69

1.08

0.56

0.95

0.48

0.87

70%贷款比例，7%的年息

2.15

由表(1-5)可见，如果全部采用自有资金投入，投资回收期设定在25年，目前的光

伏发电成本电价仅为0.48元/度。这个价格已经低于许多地方的火电上网电价。而如果设

定投资回收期为5年的话，则成本电价高达1.76元。因此，投资回收期的设定对于光伏发

电的成本电价的影响也是巨大的。

在我国，火力发电厂的投资回收期通常为15~30年，而核电的投资回收期更高达50

年。因此，对于光伏发电的可行性分析计算时，按照20年或者25年的投资回收期计算是

较为合理的。从表(2-5)可见，在70%贷款的条件下，如果电价定为0.95元，则20年

可回收投资，如果电价定为0.87元/度，则25年可回收投资。

我国现阶段光伏发电成本及投资效益分析

一、影响光伏发电的成本电价的因素

光伏发电的成本可以用下式表示：

(1) 式(1)即..

T cost=Cp(1/Per+Rop+R loan*R intr-i sub) /Hfp

1.5运营维护费对于光伏发电成本电价的影响

设定单位装机成本为12000元/KW，按照回收期20年，贷款比例为70%，贷款利率

7%年等效满负荷发电时间为1500小时则不同的运营费用所对应的成本电价见表1-6。

表1-6运营费用对于成本电价的影响

不同运营费用

成本电价

3%

9%

1%

2%

4%

5%

6%

7%

8%

0.87

0.95

1.03

1.11

1.19

1.27

1.35

1.43

1.51

由表(1-6)可见，运营费用对于光伏发电成本电价的影响也是较大的。同样一个电站，

如果运营费用控制在1%，则成本电价可为0.87元/度；而如果成本控制在5%，则成本电

价会飙升到1.51元/度。因此，对于电站的运营和维护的成本一定要精打细算。

二、现阶段的光伏发电成本及投资效益分析

2.1现阶段光伏发电的装机成本

根据式(2-1)，光伏发电的装机成本如下：

Civs=Cpan+Cstr+Casb+Ccab+Cb as+Ctrc+C pom+C in v+Cd is+Ctr f+Cacc+Cco

n+Cm on+Ceng+C man+Cl and

我们根据目前的光伏产业的成本，以一个10MW的光伏电站为例，分别计算，得出

目前的光伏电站的装机成本，见表2-1。假定电站地点在青海某地戈壁滩，土地价格按照3

000元/亩计算。

表2-12011年四季度在青海省一个10MW光伏电站的装机成本

序号

代号

名称

单位

数量

价格(万

元)

备注

C

组件

追日系统

功率忧化模块

逆变器

10

6600

6.6元/瓦

不含追日系统

1

2

MW

pan

C.

-trc

提高组件发电量

1MW10台，效率98.6%

视频和数据监控及远传

全部固定支架

3

4

C

pom

C

MW

10

800

in

u

C

电站监控系统

组件支架

高低压配电

变压器

5

120

400

mon

6

7

C str

Cd is

300

160

650

600

760

电源/开关/配电/转接/计量/

10000KVA(400V/10KV)

所有电缆

C.

trf

8

电缆

9

C

'cab

bas

支架基础

支架的地下及地面基础

10

C

电站土建工程

包括基础/道路/变电所/地面硬化/

绿化

11

C

con

组件安装费用

外线接入

现场的组件上支架的安装

假定输电站为1公里

12

13

Casb

C.

120

120

KM

1

acc

施工费用

含设备运费/安装/接线

管理人员工资、报批、验收

3000元/亩，戈壁

14

15

16

300

120

eng

管理费用

土地费用

man

亩

i

500

150

land

合计：人民币壹亿壹仟柒佰陆拾万元整。

11160

以上费用中，第1~5项(表中红字部分)的价格是由光伏产业的行情决定的，这部分

金额为8080万元，占总投资68.7%；第6~9项(表中绿色部分)是由钢材和铜材的市场

价格决定的，金额为1510万元，占12.8%；第10~15则是土建与安装施工费用，取决于

当地的施工条件和业主和项目公司的管理水平，金额为2020万元，占总投资17.2%；最

后一项土地价格为150万元，占1.3%。

2.2光伏电站投资效益

2.2.1上网电价为1.15元/度的投资收益

以上述电站为例。当地年日照时间为3100小时，经过试验测算，年等效满负荷发电

时间为1538小时(固定支架，已扣除站内消耗)。电价经过国家发改委审批为1.15元/度。

电站发电的运营维护采用三班两倒方式，共设立15人，年运营维护费用大约为180万元。

万元。此外， 该项目每年减排约20000吨二氧化碳， 可产生125万元的CDM指标收入。

利用式(2-5)电站的年税前利润：

I int=P*Hfp*Tarif+I sub-Cop-Cfn

=10000*1538*1.15+1250000-1800000-6000000

=10，439，600.00元

如果电站按照10年加速折旧，则每年折旧费用约1116万元，前10年可不用交税，

每年的税前利润可以用来归还银行贷款。假设每年除利息外，再归还1000万元贷款本金，

八年还清，则利息将逐年递减75万元。

运营财务状况表见表2-2。

表2-2青海某地10MW光伏电站运营财务状况表(上网电价：1.15元/度)

电价

收入

贷款本

金

税前

年

运营

财务

增值税

(18.02)

所得税

(26.50)

现金流入

累计现金流入

CDM

利润

1

1725

1725

125

125

180

180

600

525

8000

(106)

(31)

96.50

152.75

96.50

2

5

7000

(5.27)

7.48

(7.75)

11.00

29.75

48.50

249.25

3

4

1725

1725

125

125

180

180

450

375

300

6000

5000

4000

44

209.00

265.25

321.50

458.25

20.23

32.98

119

723.50

1045.00

1422.75

1856.75

1725

125

180

194

6

7

1725

1725

125

125

180

180

225

150

3000

2000

45.73

58.48

269

344

67.25

86.00

377.75

434.00

8

9

1725

125

180

75

0

1000

0.00

0.00

71.23

419

494

494

104.75

490.25

2347.00

3893.50

1725

1725

125

125

180

180

83.98

83.98

123.50

123.50

1546.50

1546.50

10

0

5440.00

由表(2-2)可见，该光伏电站用9年的时间即可收回全部投资(累计现金流超过资

本金投入，贷款还清)。平时，在每年归还1000万元银行贷款后，还可有100万现金净流

入，且每年递增大约50余万元。到第九年，银行本金还清，每年净现金流流入为1546万

元。

2.2.2上网电价为1元/度的投资收益

2012年后，国内大部分电价变为1元/度。这样，如果对同样一个上述电站，每年还

款余额改为800万元，这样，财务状况见表2-3。

表2-3青海某地10MW光伏电站运营财务状况表(上网电价：1元/度)

电价

收人

运营

费用

财务

费用

贷款本

金

报表

利润

所得

税

累计现金

流入

年

增值税

0

现金流入

(55)

CDM

1

1500

125

180

180

180

600

533

465

8000

]

(331)

(264)

(196)

0

(55)

(43)

38

2

3

1500

1500

125

125

7100

6200

0

0

0

0

4

1500

1500

1500

125

125

125

180

180

180

398

330

263

195

5300

4400

3500

0

(129)

0

148

215

283

185

400

683

5

6

0

0

(61)

7

0

0

7

8

9

1500

1500

125

125

180

180

2600

1700

800

0

74

0

350

418

1033

1450

128

60

0

142

209

0

1500

125

180

180

180

0

0

585

2035

3580

10

1500

125

125

0

0

0

152

269

0

1545

1154

1084

11

1500

1500

0

0

0

246

1445

291

4734

5818

12

13

125

125

180

180

0

246

246

1445

1445

361

361

1500

1500

1500

0

1084

1084

1084

6901

14

15

125

125

180

180

0

0

0

246

246

1445

1445

361

7985

9069

0

361

由表2-3可见，如果上网电价为1元/度，则项目投资回收期为10年(累计现金流入

超过资本金投入，贷款还清)。到第10年后，因为折旧完成，因此，增值税和所得税大幅

增加，每年两税合计大约600万元，即便如此，每年项目公司依然有1084万元的现金净

流入。

2.2.3系统改进的电站投资收益

上述电站没有采用固定支架，没有追日并且没有进行功率优化，如果增加追日系统和

固定支架，则投资需要增加1600万元，从而使电站总投资从11160万元增加到12760

万元。考虑贷款9000万元，自有资本金为3760万元。但这样，电站的年满负荷发电时

间可以增加到1860小时，但运营费用也相应增加到200万元/年。按照这个条件，再对该

电站进行测算可知(表略)，增加电站优化系统，虽然使总投资增加了1600万元，而且维

护费用也增加了20万元/年，但由于增加了发电量，因此，投资回收期反而缩短到9年零

一个月。收回投资后，每年的现金流增加了280万元。因此，投资效益是明显的。实践证

明，任何能够低成本而有效地增加光伏组件发电量的技术，都对提高光伏电站的投资回报

率有很大的帮助。

三、结语

目前，国家发改委制定了1元/度的上网电价。由上述分析可见，在现有的光伏发电系

统的价格下，在我国西北地区或其它年满负荷发电时间大于1500小时的地区建设光伏电

站，投资回收期为10年内。投资回报率超过了火力发电。