施工技术组织措施

一、工期保证措施

1、按照施工组织设计做的人力配备、工具装备、工程用料等一切准备工作，保证精

装修施工队伍按期进入现场开工。

2、明确施工任务，熟悉施工图纸及时做好同总包单位的工程交接工作，保证施工顺

利进行。

3、根据本装饰施工进度和建设单位要求的日历工期编制可行的施工进度计划，严格

掌握关健工序的工期，分段分层组织交叉流水作业，施工进入中期时安排上班作业，以保

证工期。

4、安排可进行场外加工的基础上进行场外加工、制作。

5、针对工程特点，采用分段考虑流水施工方法，减少技术间歇对主要基础上集中力

量，突击重点，加快施工进度。

6、利用微机推行全面计划管理，配合控制总工程进度，建立主要形象进度控制关，运

用网络计划跟踪技术和动态管理方法，做到月保旬，旬保周，坚持月平衡，周调度，确保

总进度计划实施。

二、质量保证措施

1、加强全面质量管理教育，实施“三全“管理，树立“质量第一、服务用户“的质

量意识，并实行优质优价，奖惩分明，实行质量问题一票否决制。

2、严格按照施工图纸，工艺规程以及有着操作规程进行操作，并实行三级质检，工

序交接有自检互检记录，施工隐蔽工程分项有专职质检人员及监理工程师签字方可进入下

道工序。

3、做好材料、半成品、成品材料的检验工作，所有材料均有合格证件，不合格的材

料不得进入施工现场，材料保管人员拒收“三无”产品。

4、经常掌握质量动态，发现问题要分析原因，分清责任及时处理，把事故消灭在萌

牙状态。

5、服从质检人员，监理公司及建设单位代表的管理与检查，确保工程质量达到优良。

6、严格执行自检及填写资料准确的试验报告，保证完整的资料档案，以便随时检查

核对。

三、降低工程成本措施

1、加强管理，管理出效益，我司有一套成本管理体系，提高质量，降低成本，使我司

取信于建筑单位的根本。

2、加强对员工的教育，提高降低成本的意识，合理安排工序，避免窝工现象。

3、合理组织和使用材料，对于室内精装修工程，材料费用占工程造价的60%左右，

合理组织与使用材料是降低工程成本的重要因素。从选材-采购-运输-仓储-安装就位，每

一步都要严格遵照工作标准执行。

4、选材：在满足设计要求与安全指标的情况下，选用物美价廉的材料。

5、采购：在选定了材料的品牌和规格后，对供应商进行多家比较考察，做到货比三家。

6、运输：根据材料的性能，合理包装选择运输工具，以降低运输损耗。

7、仓储：根据施工进度，合理组织材料进场，以减少仓储面积和存放时间，并根据材

料性能进行堆放。

8、安装：材料安装前对多个施工方案进行比较，以达到合理使用材料之目的。

9、大力推行新工艺、新技术，以降低工费，节约材料。

四、安全施工技术措施

1、遵从当地政府部门有关施工现场安全条例及负责提供给工地员工一切安全措施，

包括备有足够的安全帽，防护衣物等。

2、监督和教育施工人员严格遵守总承包指定的安全守则和安全设施条例。

3、电动工具、施工机械保证安装、使用绝对安全，接驳牢固并正确接地。

4、严格执行各项安全管理制度和国家有关部门颁发的安全操作规程，特殊工种持上

岗证上岗。

5、做好对职工的安全三级教育，制定安全生产责任制和检查值班制度，贯彻

听安全方针。

刃 ““以防

6、工作前必须检查所用的工具、机械和防护用品，发现损伤或不牢固的严禁迁就使

用。电源设备，线路应防止受潮以免触电，使用的机械设备必须有漏电保护开关(触电保

护器)和接零接地。

7、每天收工前，所使用的机械及照明的电源闸箱应锁好，以防发生意外。

8、拆好施工现场用电安全管理，要严格按规范，规定要求，使用五芯电缆，铁制配电

箱，漏电保护装置等措施，执行“一机一闸，一机一保护”配电开关箱加锁，使和移动电

动工具者，穿绝缘鞋，戴绝缘手套，采用36V安全电压照明，使施工用电安全防护达到定

型化、工具化。

9、抓好安全生产目标现任制管理，落实安全生产责任制，建立建全安全保证体系，

成立以项目经理为首，总工程师领导下的安全保证体系，班组设兼职安全员，落实安全生

产责任制，负责现场的综合管理，做到常备不懈，一抓到底。

五环境保护措施

1、材料随进随卸，按规定堆放，保护现场整洁。

2、对油漆作业多洒水防护，防止漆面的污染达到美观。

3、禁止现场随地大小便，在每层允许的区域增设马桶并设专人及时清理。

4、在工程进行期间，必须经常地消除一切因完成所负责工程引致之垃圾，废弃物料

等，垃圾及废物及时收集堆放于总承包单位指定每层一个的地点或堆放于垃圾场。

5、防止施工噪音污染，尽量减少施工噪音，对电刨，电锯等机械尽可能安装在避音

的位置。

六、现场文明施工管理

1、严格按总包平面规划布置临时建筑和施工机具、堆放材料，成品半成品，埋设临

时管线和电路，未经审批不得任意变更。

2、严格按程序组织施工，以正确有施工程序，协调和平衡精装修与安装，内部与外

部关系，保证工程紧张有序的顺利进行。

3、闲杂人员不得进入已精装完成的现场，其他专业施工人员进入须持有总承包签发的

入场证，方可进入。

4、做好成品保护，采取围档，设专人看守，严格按照施工文明条例施工，遵守建筑单

位，总承包的各项文明施工制度。

七、扬尘治理措施

1、经常保持施工现场的整洁，平整好道路畅通，照明充足无长明灯和路障，经常清理

作业现场的垃圾，保持工完场清。

2、高处向下清理施工垃圾时采用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛

撒造成扬尘；地面垃圾清运时，应适量洒水减少扬尘。

3、配备专用洒水设备及指定专人负责，进行洒水降尘。

4、水泥运输加盖苫布，避免由于颠簸造成扬尘，施工现场内水泥在水泥库内存放。

5、砂、石料运输盖苫布，避免运输时遗洒。

八竣工验收、竣工资料和竣工备案管理措施

8.1竣工验收内容

工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定，

已经全部完成工程设计要求和合同约定的各项内容，并取得政府有关主管部门(或其委托

机构)出具的工程质量、消防、规划、环保、城建档案等验收文件或准许使用文件后，由

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其它有关方面的专家进行工程验收，对工

程实物及技术资料进行全面检查。

各专业分包单位在工程设计和合同约定的各项内容完成后，在十五个工作日内提供完

整的一套竣工资料给总承包项目部检查，符合档案馆及代建单位要求后提交给监理公司审

查。并由监理公司组织进行分部工程验收，待验收完成后并入总体工程竣工验收中一并交

工。

8.2竣工验收组织

单位(子单位)工程按照设计文件、合同约定完工后，施工单位自行进行施工质量检

查并整理工程施工技术管理资料，送质监机构抽查。

施工单位在收到质监机构抽查意见书面通知后符合质量验收条件的，填写《工程质量

验收申请表》，经工程监理单位审核后，向建设单位申请办理工程验收手续。

监理单位在工程质量验收前整理完整的质量监理资料，并对所监理工程的质量进行评

估，编写《工程质量评估报告》并提交给建设单位。

勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进

行检查，并向建设单位提交《质量检查报告》。

建设单位在收到上述各有关单位资料和报告后，对签合工程质量验收要求的工程，组

织勘察、设计、施工、监理等单位和其它有关方面的专家组成质量验收组，制定验收方案。

并将验收组成员名单、验收方案等内容的工程质量验收计划书送交质监机构。

验收组听取建设、勘察、设计、施工、监理等单位的关于工程履行合同情况和在工程

建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况的汇报。

验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

实地查验工程质量。

验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收

组人员签署的工程质量验收意见。并向负责该工程质量监督的质监机构提交单位(子单位)

工程质量验收记录。

8.3竣工验收资料

(1)整理目标

工程资料完整准确系统，满足业主和城建档案馆归档要求，工程施工质量一次验收合

格，首先达到广东省优良样板工程标准，确保工程鲁班奖工程的要求。

(2)工作流程

要求各专业分项目部按以下流程做好工程资料整理。各项目部工程资料要在项目经理

领导下，由项目技术负责人牵头，安排胜任工作的内业技术人员具体负责收集和整理工作。

工作流程如下：

项目经理

技术负责人

施工工长

内业技术

质量

合同预算

物资供应

工程施工技术

资料

工程检验评定

工程质量保证

工程竣工图

资料

资料

收集、整理、

组卷

监理机构

建设单位

竣工备案

审查

验收

(3)资料内容

工程质量保证资料的收集和整理，包括原材料、构配件、器具及设备等的质量证明和

进场材料试验报告等，这些资料全面反映施工全过程中质量的保证和控制情况。

工程检验评定资料的收集和整理，应按现行建设工程质量标准对单位工程、分部工程、

分项工程及检验批的规定执行。

8.4竣工备案管理

(1)备案要求

工程完工后，根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣

工验收备案管理暂行办法》(建设部第78号令)《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工

验收备案管理暂行规定》(建建(2000)142号)《广东省房屋建筑工程和市政基础设施

工程竣工验收及备案管理实施细则(试行)》(粤建管字(2001)35号)等文件，向广州

市建设委员会备案机关进行备案。我司将根据招标文件搞好备案工作。并定时向建设单位

汇报进展工作。

(2)备案程序

质监机构在工程质量验收后，向备案机关提交建设工程质量监督报告。

建设单位向备案机关提交备案资料，备案机关在收齐、验证备案文件和建设工程质量

监督报告后在备案表上签署备案意见。

(3)备案资料内容及要求

房屋建筑工程质量保修书根据建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》的规

定：房屋建筑工程质量保修，是指对房屋建筑工程(包括装修工程)的质量缺陷，予以修

复；房屋建筑工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，施工单应当履行保修义务。

建设单位和施工单位应当在工程质量保修书中约定保修范围、保修期限及保修责任

在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：

1)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定和该工程的合理使用年限。

2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

4)电气管线、给排水管道、设备安装为2年。

5)装修工程为2年。

6)基它项目的保修期限由建设单位和施工单约定。

竣工验收资料中应附房屋建筑工程保修书，若为复印应加盖公章及经手人签名；在竣

工验收备案时，建设单位应向备案机关提交房屋建筑工程质量保修书。

(4)工程质量验收申请表，施工单位在收到质量监机构抽查意见书面通知后，对符合

质量验收条件的，填写工程质量验收申请表，经项目经理、企业技术负责人及企业法定代

表人签名并加盖公章后，提交监理单位。总监理工程师签署意见并加盖公章后，向建设单

位申请办理工程验收手续。

(5)建设工程竣工验收报告，建设单位在取的工程质量、消防、规划、环保、档案等

有关专业管理部门(或其委托机构)出具的认可文件或者准许使用文件后，应当组织有关

各方办理工程竣工验收手续，编制建设工程竣工验收报告。

(6)建设工程竣工验收档案认可书，建设单位在申请竣工验收前，应当提请城建档案

管理机构对工程档案进行预验收。验收合格后，由城建档案管理机构出具工程档案认可文

件。

以上资料收集齐全后，通报建设单位，向备案机关进行备案并进行跟踪。定期向建设

单位汇报进展情况，直至备案工作完成。