消防应急演练方案(一)
一、演习目的：
为做好消防安全工作，大力推行消防安全“四个能力"建设，积极推进消防工
作社会化进程，切实提高员工消防安全意识和应急处置能力，增强项目抗御火
灾的能力，XXX项目决定X年X月X日进行消防演习。通过本次消防演习活
动，提高项目各部门之间的应急配合能力和应对突发事件的应急处置能力。
二、指挥部成员：
现场总指挥：
演习指挥：
演习副指挥：
指挥部成员：
三、演习科目
1、报警
2、扑灭初期火灾
3、疏散逃生
4、抢救、救援
5、救护
6、设备联动
7、灭火器灭火、及水带连接
四、演习时间：
暂定时间：
年
月
日13：20时至14：40分
演习地点：
参加部门：
五、主要人员分工：
1.
为火灾现场临时总指挥，负责演习现场灭火指挥，并将情况及时向总
指挥报告。
2.灭火组组长：
接警后，灭火组迅速携带对讲机、防毒面具、灭火器和救援器材赶到现场及
时控制火势发展，一分钟内形成第一灭火力量扑救火灾，针对不同起火物质，采
取有效的灭火方法，隔离火灾项目，防止火势进一步扩大。抢救贵重物资并转移
易燃、易爆危险品，做好防毒，防爆炸准备，及时排除险情。并向总指挥报告
火势及现场情况。
3.物资抢救组组长：
主要任务负责营救被困人员、抢救物资把损失减到最低。
4.疏散引导组组长：
接到通知后做战前动员，对着火层被困人员通过安全通道进行有序疏散到
安全位置。
5.设备保障组组长：
工程部接到火警第一时间赶到现场，按要求断电、断气关闭相关电梯。
6.警戒组组长：
负责重点部位的安全警戒工作，要做好业主、伤病人员的解释和慰抚工作，
预防受惊吓人员自残和轻生。安置好抢救下来的重要物资，安排人员维护好火
场外秩序，疏通道路，保证灭火救援工作顺利进行，以预防其它事故发生。火
灾扑灭后，保护现场。
7.医疗救护组组长：
带上相关的救护药品对抢救出来的伤员进行简单包扎处理，对重症伤员进
行护送至120救护车。
8.后勤保障组组长：
负责后勤保障工作，将现场情况与相关职能部门及媒体进行对接。
9.通讯联络组组长：
确认火情后立即拨打“XXX"向消防部门报警，将现场情况汇报给相关领导，
并将命令传达到各应急小组。保持火场总指挥与消防部门及各行动组之间的联
系，做到上传下达，确保信息畅通。
六、应急分队
1、灭火行动组：组长1人，组员2人
组长：
组员：
1.1. 主要任务：
接警后，灭火组迅速携带对讲机、防毒面具、灭火器和救援器材赶到现场及
时控制火势发展，一分钟内形成第一灭火力量扑救火灾，针对不同起火物质，采
取有效的灭火方法，隔离火灾项目，防止火势进一步扩大。抢救贵重物资并转移
易燃、易爆危险品，做好防毒，防爆炸准备，及时排除险情。并向总指挥报告
火势及现场情况。
1.2 工作要求：
保证自身安全，力争把火灾消灭在初期阶段，
尽最大努力避免人员伤亡、
减少财产损失。
1.3.灭火组装备：对讲机1部、应急灯1盏、干粉灭火器3具、消防斧1
把、水带2条、水枪1支、安全绳1根、消防服4套。
2.物资抢救组：组长1人，组员2人
组长：
组员：
2.1.主要任务：负责营救被困人员、抢救物资把损失减到最小。
2.2.工作要求：先协助疏散组救人，然后对整个火灾现场内易燃，易爆的物
品进行转移，做好防毒，防爆炸准备，及时排除险情。
2.3.抢救组装备：对讲机1部、应急灯2盏，毛巾4条，矿泉水4瓶。
3.疏散引导组：组长1人，组员2人
组长：
组员：
3.1.主要任务：应急预案启动后，按照“救人第一、疏散优先”的原则，疏散
组成员应快速赶到自己负责的位置负责引导人员向安全区疏散，护送行为不便
者撤离险境，检查是否有人留在火房内；安置好从着火层疏散出来的人员，并
安抚稳定其情绪。
3.2.工作要求：先从着火部位开始，由内到外，由上到下逐步疏散。并安
抚人员，使其不到处乱跑，利用毛巾捂住口鼻从预定消防通道撤离。疏散完毕
后，清点人数并报总指挥。
3.3.疏散组装备：对讲机1部、应急灯1盏、喊话器2个、疏散引导棒3
根、口哨2个，反光背心3件，毛巾5条，矿泉水1件。
3.设备保障组：组长1人，组员3人
组长：
组员：
4.1.主要任务：迅速赶往着火项目、地下车库水泵房以及电源控制室、检
查消防栓水泵、喷淋泵等相关设备的运行情况，切断非消防电源以及启用消防
电梯，向总指挥报告现场设备情况。演习完毕后，对使用的消防设施、灭火器材
进行检查，并恢复到原状。
4.2.工作要求：工程部在3分中内到达各岗位、熟悉配电房、消防水泵房操
作，天然气的阀门、掌握各种设备操作流程。
4.3.设备保障组装备：消防扳手1把、电动工具1套、对讲机3部。
3.安全警戒组：组长1人，组员2人
组长：
组员：
5.1.主要任务：当接到火警指令后，应立即封锁相关出入口，劝解无关人
员暂时不要进入警戒范围，由组长带领组员，负责重点部位的安全警戒工作，负
责稳定已撤离人员的情绪，
一定要做好业主、伤病人员的解释和慰抚工作，预
防受惊吓人员自残和轻生。安放抢救下来的重要物资，安排人员维护好火场外
秩序，疏通道路，保证灭火救援工作顺利进行，以预防其它事故发生。火灾扑
灭后，保护现场。
5.2.工作要求：熟悉白象街室外消防管网取水点位置，
引导消防车辆和救
护车辆进入现场，掌握解释技巧，严防无关人员进入，防止其他(如：趁火打劫
等)安全事件出现。负责进出口人员控制，除灭火、救援人员外，其他人员只
出不进。
5.3.警戒组装备：警戒带2圈、反光背心2件、对讲机1部。
3.医疗救护组：组长1人，组员2人
组长：
组员：
6.1.工作职责：掌握基本的救护包扎方法，带上相关的救护药品对抢救出
来的伤员进行简单包扎处理，对重症伤员进行护送至120救护车。
6.2.救护装备：医药箱1个、担架1副、对讲机1部。
7.后勤保障组：组长1人，组员1人
组长：
组员：
7.1工作职责：负责联系，提供对伤员及应急队人员提供药品、物资、食
品保障。将现场情况与相关职能部门及媒体进行对接。
7.2.后勤装备：对讲机1部、药品、应急物资。
8.通讯联络组：
组长：
组员：
8.1.工作职责：确认火情后立即拨打“XXX"向消防部门报警，应讲清起火单
位、详细地址、起火部位、燃烧物质、有无被困人员、有无爆炸物品、火势情
况、报警人姓名、电话号码等并说明附近有无明显标志，
然后安排专人到路口
迎接消防车辆。同时将现场情况汇报给相关领导，并将命令传达到各应急小
组。保持火场总指挥与消防部门及各行动组之间的联系，做到上传下达，确保
信息畅通
8.2.通讯组装备：对讲机2部、手机2部。
9.清洁组：救灾结束后，组织全体保洁员参加清理现场的工作。用垃圾车
清运火灾遗留残物，打扫地面。打扫地面积水，检查户外周围，如有残留物一
并清运、打扫清理火灾场地时，应在消防部门调查了解情况后，经同意方可进
行清理。
组长：
组员：
9.1负责对演习结束后现场的清洁打扫。
10.群众组：2人
工作职责：在演习前着便装在楼层扮演被困人员。
11、伤员组：1人
工作职责：在演习前着便装在楼层扮演被困伤员。
七、演习流程
1、消防主机报警xxx
消防通道报火警，
并通知巡逻岗现场查看确认；
2、巡逻队员查看后发现起火，可能因烟头未灭引起火灾，火势较大，着火
层有人员被困及重要物资，回复监控中心及秩序领班请求支援，并立即对现场
人员进行疏散；
3、秩序领班立即上报秩序部主管及项目经理，通知控制室启动消防火灾应
急预案由监控中心上报公司各级领导；
4、工程部按应急预案对发生火灾项目断电、断气、工程部人员停止电梯运
行及时与总指挥汇报情况。
5、应急总指挥通知各小组将对讲机统一到应急频道，带齐装备迅速赶到火
灾现场集结待命；
6、通知各岗位严格控制进出人员、物品、车辆，严格对物品进行管控并保
证消防通道的畅通；
7、应急分队队员在3分钟内赶到火灾现场集结待命；
8、消防控制室启用消防广播向客户发出火警信号并提醒客户不要惊慌，随
现场疏散员指引方向有序疏散到安全项目；
9、消防控制室立即将消防主机手动打到自动，(演习过程中只需控制室人
员做模拟汇报， ， 不不做实际操作)；
10、到场其他部门人员及应急分队各小组按职责进行，展开抢险救援。
八、注意事项
1、应急分队指挥长接到火警信息，根据现场火势情况确定救援具体方案，
灭火计划，保证所有救援人员安全，所有应急队员必须带齐装备。
2、所有岗位必须保持对讲机及通讯畅通，并保证对讲机用语简短明了，不
得长时间占用频道；应急抢险中对讲机除出警信息及紧急情况外，其他信息暂
缓传递。
3、所有到达现场的部门负责人必须带上手机和对讲机，便于和各级人员进
行有效的通讯联系、确保相关信息及时有效传递。
4、应急抢险队员应注意自我保护人生安全。
九、现场实战演示
1、消防专管员召集各部门所有参加人员到指定地点集合。由消防专员先给
大家讲解一些基本的防火常识及火场逃生技巧、水带的连接及灭火器的具体操
作用法。
2、待大家初步了解掌握之后，现场人员进行实操灭火器灭火。
十、演习总结
1、各小组组长负责清点人员、装备。
2、消防专管员负责统计人员到位情况、应急工具携带使用情况、物品损失
情况，并做好记录。
3、演习总指挥xx对本次演习做总结。
十一、应急分队组成：
分组
组长
人员
任务
装备物资
对讲机1部、应急灯1
盏、干粉灭火器4具、
消防斧1把、水带2
灭火行
动组
负责用灭火器
和水带等灭火
条、水枪1支、安全绳1
根、消防服4套。
负责抢救着火
项目伤员及危
险物资，到指
定地点
对讲机1部、应急灯2
盏，毛巾4条，矿泉水4
瓶。
应
急
分
队
总
指
挥
现
场
总
指
挥
物资抢
救组
对讲机1部、应急灯1
盏、喊话器2个、疏散
引导棒3根、口哨2个
反光背心5件，毛巾5
负责疏散着火
层、相邻层相
关人员至安全
地点
疏散引
导组
条，矿泉水1件，安全出
口指示标志3块。
负责保证现场
动力要求及水
泵房正常。
设备保
障组
消防扳手1把、电动工
具1套、对讲机1部。
维护秩序，控
制无关人员进
入现场，及引
导消防车到现
场
安全警
戒组
警戒带2圈、反光背心4
件、对讲机1部
负责对伤员的
救护包扎，配
合120救护。
负责向抢险人
员及伤员提供
食品及药品
医药箱1个、桌子1
张、凳子2张、对讲机1
部
医疗救
护组
后勤保
障组
对讲机1部、药品、应
急物资。
负责演习现场
清扫
清洁组
群众组
伤员组
清洁工具1套
演习开始前穿
便装扮演群众
演习开始前穿
便装扮演伤员
1人
通讯联
络组
负责报XXX及
公司各级领导
对讲机2部、手机2
部。
十二、演习培训计划
培训时间
培训讲师
培训形式
参加部门
讲授
项目各部门
十三、演习物资
名称
灭火器
水带
数量
4具
2条
2个
备注
枪头
医药箱
木材
2个
1捆
1个
铁桶
警戒带
消防服
消防靴
消防帽
消防扳手
消防斧
对讲机
应急灯
2圈
2套
2双
2顶
2把
2把
8部
1盏
防毒面具
反光背心
手机
2具
2件
1个
3根
疏散引导棒
其他
编制：
期：
日期：
审核：
日期：
批准：
日
