质量、安全、文明施工保证措施

一、工程质量管理和质量保证措施

1工程质量管理目标

1.1 总体质量目标：确保省优质工程，争创省国家鲁班奖。

1.22 分部工程质量目标：确保优良。

1.3 分项工程质量目标：确保分项工程优良率在90%以上。

1.4按《IS-90002

国际质量管理和保证体系》的要求，实行全面质量管理。

2_工程质量保证措施

2.1质量管理机构：为确保工程施工质量，在该工地成立公司内部”

“质量监督组”，对

工程质量实行强制式的内部监督，“质量监督组”

人员安排为：土建专业二人，安装专业二

人，由公司质安处的派出人员与工地专职质检员组成。为保证质量监督的公正性和权威性，

“质量监督组”与项目管理班子分离，由公司质检站直接领导，单独行使“停工权”“罚款

权”、“限令整改权”等权限。

2.22建立质量保证体系(见施工质量保证体系网络图)

2.2.1建立健全质量保证体系

明确项目经理及管理人员的质量职责，将责任落实到人，项目经理是本工程质量的第

一责任人，对工程质量负有重要责任，以技术负责人为首的技术管理部门对工程质量提供

技术保证。参与本工程的每个部门每个人都分工明确，各负其责，形成严密的质量管理责

任体系，认真贯彻以保证工程质量。每个参予施工的人员都按各自的分工与职责，明确、

细致、全面的分工，各自做好本职工作，严格把好关，既分工又协作，形成一个坚强有力

的施工工作班子，各级领导要按分管范畴管好各自所辖工作，及时地检查、总结，不断提

高。

施工质量保证体系网络图

施工质量总目标

质量管理措施

质量管理组织体系

质量检验制度

中心试验室

布做按

检好规

专职质安员

专技术员

施工规范 遵守国家现行

按施工组织设

始记记录与各项散好隐蔽工程

员检、

查分定

验项及

收分时

一

原

及时提供各种原材料焊接‘砼等试报

各级管理人员加强质量意识’严把质量

推行全面质量管理广开展O小组

执

告单项配配比等資料并严格格计量

关’不合格者坚决返

实行以技术负责人为首的质量责任制

按规定提供材料出厂合格证

钢

编制施工组组设计并严格执行

加 强 与 业 业 监 理 监 设 计 方 方 的 系

加强计量控制丶专人负责

加

强

隐

蔽

工

加强标准化规范化管理

行

质

量

材

水

泥

取

票

样

程

检

查

否

后再用

重

决制

做

按鲁班奖工程质量

标准组织施工

杜绝重大安全事故

2.2.2 落实三层质量检查验收工作

抓紧做好班组自检、项目部专业质安复检与监理、业主、设计、验收检查的三层质量

检查验收工作，坚持分层、分片、分段做好各项隐蔽工程的隐蔽前检查验收工作，检查合

格后，及时办理隐蔽工程检查验收记录、签字手续，及浇捣令的签字手续。

2.2.33些坚持优质标准

良等级的指标要求与验评。在施工中严格要求，为产品最终实现优质打下良好的基础。在

施工交底时，把各项的优良标准用文字明确下达到各施工班组，做到操作人员个个心里明

瞭，协助班组达到和超过验评标准规定的相应的优良指标。

2.2.4组织QC小组，开展质量攻关活动

分工种组织QC小组，对模板、钢筋、钢骨制作与安装，现场泵送砼，外倾式现浇钢

筋砼墙体等分项工程进行.D.C.A循环的滚动分析，不断分析原因，找出提高质量的关键

点解决矛盾，使施工质量不断得到提高。

2.2.5 奖优罚劣，适当运用经济手段

对现场工程质量与施工安全，实行奖优罚劣的的方法。由质安员进行检查与执行奖罚。

对于工程质量达不到指标要求和安全生产存在隐患及文明施工做得不好的班组进行经济罚

款。对工程质量、安全生产及文明施工做得好的班组进行经济奖励，奖罚一律进行张榜公

布，让众所周知，做到奖罚分明，使奖罚真正起到促进作用。具体奖罚办法与条款另见实

施细则。

2.2.6听取相关单位对质量的意见

虚心听取业主、监理、设计与质监单位的意见与建议，并及时传达有关班组，认真整

改，不断提高，力争做得更好。

2.2.7 严把材料质量与试验关

所有材料进场前必须有出厂合格证与抽样试验合格证明，并事先报建设、监理方获得

同意，各项施工严格按试验单位提供的配合比施工并按规定留置试块试件，确保工程用材

优良。

2.2.8力加强技术管理

严格施工图纸的审查，坚持图纸会审制度，作好会审记要。根据施工图纸的要求，精

心编制施工组织设计，制订出切合实际、保质保量的施工方法，正确指导施工。认真做好

各项技术交底工作，包括设计交底，施工方案交底，特别是施工员向班组交待任务时要交

待操作方法、工艺标准、质量安全要求，还要经常深入工作现场进行操作指导，并检查其

工作结果。

2.2.9严格执行国家标准、规范

严格执行国家颁布的设计、施工规范、施工操作规程和工程质量验收标准，严格按施

工图纸和建设单位审定的施工组织设计施工，设计变更、材料代换均要得到设计院、建设

方同意并有文字资料后方可进行，基槽验收、基坑回填、钢筋隐蔽等验收必须邀请质监站、

设计院、监理单位、建设单位参加，办理签证手续后方能进行下道工序施工。

二、安全生产保证措施

1加强安全教育，强化安全意识

凡进场人员在进行进场教育的同时，必须组织学习安全生产法规、安全操作规程与文

明施工的要求。将安全生产与文明施工的要求编写成文字，发到每个参加施工的人员手中，

组织经常性的学习，工地每月召开一次员工大会，强调安全生产；新工人进场必须进行三

级教育，进行层层安全交底，交待任务必须交待安全，工地加强安全生产宣传力度，以提

高所有工作人员的安全警觉。牢固树立“安全第一，预防为主”的思想意识。

2健全安全管理体系

配备一名专职安全员，加强监督检查，经常督促安全生产活动，制止现场违章工作，

提高工作人员的责任感。

3改善现场施工条件

消灭现场不安全因素，脚手架、建筑物临边和基坑四周要有防护措施，进入现场要戴

好安全帽，高空作业要系好安全带，现场按规定设置安全网。

4 力加强设备管理

塔吊等大、中型设备按规定安装，经试运转办理验收手续才能投入运行。塔吊建立机

长制，机长全面负责安全。各种机械必须持证上岗，实行专人专机。

5 加强临时用管理

电工地临时电源电线都要按规定敷设，验收合格才能使用，非有证电工不得从事电工

作业，开关箱加锁。

6加强消防工作

现场配备足够数量消防设备，对工地火源和消防设施派专人严格管理。

7安全生产与文明施工措施

7.1强化安全意识，加强安全教育

凡进场人员在进行进场教育的同时，必须同时组织学习安全生产法规，安全操作规程

与文明施工的要求，安全生产与文明施工的要求编写成文字，发到每个参加与文明施工的

人员手中，组织经常性的学习，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想意识。

7.2认真执行现场标准化管理，组织安全技术交流

对不同工种与工程项目有具体明确的要求，列成条款，把安全生产工作落到实处，施

工员布置生产的同时布置落实安全生产的要求，做到操作人员时时注意安全生产，人人心

中有数。

7.3用好安全生产三件宝

任何人进入施工现场必须戴好安全帽，安全帽须有带子系紧。高空作业必须系好安全

带。凡有高空作业的地方，必须按有关规范及施工方案的要求设置安全网，严禁打赤脚，

穿高跟鞋或硬底鞋、拖鞋进入施工现场。

7.4

“四口”防护

主要出入口、过道、 人货电梯入口及外倾式墙下面的上空场需塔设防护棚，各楼层四

周边缘，有条件的及时砌筑1m以上高的围护墙体，不能及时砌的要及时用架管进行两道

护栏(高出楼面1100及500处各一道)，楼梯边与电梯入口处同样要设两道钢管护栏。

防护棚要按期检查、清理与修整，保护其牢固、可靠。

7.5脚手架安全管理

脚手架由专业架子班担任架设、升架与拆除工作，电动爬架与外倾墙用挑架要设专人

承担施工，选派有施工经验的、体检合格的人员从事此项工作，从低层到多层、到高层，

逐渐适应本栋高空作业，特别是电动爬架，要制定工法，严格按工法施工，确保架子安全、

可靠，做好安全生产工作。

7.6塔吊安全管理

两台塔吊要设专人、专机进行驾驶与指挥，持证上岗。严格按操作规程驾驶与指挥，

各台塔吊均在划定的范围内作业，不得越界。如有五级以上大风天气，塔吊停止作业，并

扣好安全防护装置。人货电梯固定作业人员，持证上岗，不得超载，不得干扰驾机人员工

作。塔吊与人货电梯均须做好防雷接地装置。

7.7 用电安全管理

施工用电采用三相五线制，移动式电器设备。电源开关必须一机、一箱、一锁、一漏

电保护器。非电工不得装拆电器设备，不得从事电工作业。电线不得直接绑紧，悬挂在金

属杆件上，所有架空线路必须符合安全要求，供电系统采用接零保护，通电绝缘、电缆尽

量少满地乱放，且不得缭绕，工地电工应经常检查电器设备及接地情况，检查线路及电缆

的完好性，发现问题及时解决与处理，杜绝用电安全事故的发生。

7.8安全标志

工地按规定设置安全标牌、 、警示牌并派专人检查与保护。非施工人员不得进入施工现

场，加强工地现场的值班保卫工作。

7.9安全保卫与消防安全工作

住宿区与食堂的安全保卫与消防安全工作要指派专人负责，并对全体人员进行消防与

安全教育，严禁在住宿区私自接电。

三、现场文明施工保证措施

1现场文明施工目标

以湖南省建筑施工现场综合考评为标准，强化现场施工管理，爱护周边环境、文明施工，

创湖南省建筑施工现场综合考评样板工程。

2 文明施工管理措施

2.1现场围护

施工现场砌围墙，出入口设置大门，非工作人员谢绝入内。大门口设立标牌、安全生

产纪律牌、施工总平面布置图等五牌一图。

2.2施工人员纪律

参加施工的全体施工人员，必须严格遵守现场的纪律和保卫制度，禁止围观起哄、斗

殴滋事，违者批评教育直至按治安管理条例进行处罚。

进入现场施工人员必须着装整齐，佩戴胸卡，佩戴安全帽。

2.3施工现场管理

临建设施、机械设备、水电线路、场内道路严格按审定的平面图布置，建筑材料在指

定的地点码堆整齐，建筑垃圾应随时清扫，及时运出现场。

2.4现场雨水和施工污水排除

施工污水先进行沉淀处理，而后集中排入下水道，保持场内不积水，无泥浆，道路畅

通。

2.5保持场内清洁整齐卫生

现场随时清理。不准在脚手架上打闹和开玩笑，禁止穿高跟鞋、拖鞋、打赤脚进入现

场，做到文明施工。

2.6做好施工人员的劳动保护工作

按规定及时发放劳动保护用品，确保施工人员的身心健康。

2.7施工现场的生活卫生条件

临建住房必须粉刷，厕所采用水冲式，派专人对临建周围进行清扫，垃圾及时运出现

场。

2.8确保酒店的正常工作秩序

教育员工不进入酒店营业和工作场所，不干扰酒店的正常工作秩序。

夜间操作尽量减少噪音。晚上11：00~早晨8：00，一般不安排浇捣砼，如连续作业

不能停止，事先报告建设单位。