海上光伏设计图施工组织设计

(一)典型道路横断面图

40

土8

00

200

3

3

A35

1ka泥与碎石面层

(二)箱变平台

1、预制箱变平台桩位图

B

A

2860

1710

1710

1

2

4

3

2、预制箱变平台梁配筋图

B

MJ211

，件夏干板庞

厂本考置设计，保证者连接可本

鞋

A

1710

1710

2860

1)

2

3

4

逊

FRT CAP K TO 7

PHC-400-AB-95

B

A

1-1

1：50

3、预制箱变平台结构平面布置及板配筋图

平台栏杆

|一

2680

品

mr

颈持水润

持孔

MJ411

TN10

都顶预理

密.

MJ3超块

板底MJ2对

厂家考虑容接位置设计，保连接可

9

品器：

：d

各，销藏 ，高200

水彩80

1710

1710

4、桩梁连接节点大样图

凳底理件

矩件

必：

清头板

防理

14k

推套链

5、采用成品玻璃钢油池，玻璃钢油池通过钢结构固定于箱变桩基础。

(三)固定支架结构节点大样图

1、组件连接节点A-A

光伏组件

外六角螺栓

外六角螺栓

檩条

(配矩形垫片、平垫、弹垫、双螺母)

光伏组件

檩托

条

外六角螺栓

(配平垫、弹垫、双螺母)

外六角螺栓

外六角螺栓

(配平垫、弹垫、双螺母)

模托

(配平垫、弹垫、双螺母)

斜梁

外六角螺栓

斜梁

(配平垫、弹垫、双螺母)

2、立柱连接节点B-B

斜梁

外六角螺栓

斜梁

外六角螺栓

配大平垫、弹垫、双螺母

配大平垫、弹垫、双螺母

立柱

立柱

3、前斜撑连接节点C-C

斜梁

外六角螺栓

外六角螺栓

斜梁

配大平垫、弹垫、双螺母

配大平垫、弹垫、双螺母

前斜撑

前斜撑

C

4、后斜撑连接节点D-D

斜梁

外六角螺栓

斜梁

配大平垫、弹垫、双螺母

印

后斜撑

外六角螺栓

配大平垫、弹垫、双螺母

后斜撑

5、节点E-E

上抱

外六角螺栓

外六角螺栓

配大平垫、弹垫、双蝶母

外六角螺栓

配大平垫、弹垫、双螺母

外六角螺栓

配大平垫、弹垫、双螺母

品

配大平垫、弹垫、双螺母

专

后斜撑

后立柱

前斜撑

前立柱

下抱箍

杜基础

6、抱箍连接节点

横担

外六角螺栓

配大平垫，弹垫，双螺母

上抱篷

E

E

：寸

前斜達

后斜撑

外六角螺栓

配大平垫、弹垫、双螺母

外六角螺栓

配大平垫、弹垫、双螺母

外六角螺栓

配大平垫、弹垫、双螺母

外六角螺栓

配大平垫、弹垫、双螺母

下抱

7、拉条连接节点F-F

水平拉杆

斜梁

(配大平垫、弹垫、双螺母)

水平拉杆

斜梁

(配大平垫、弹垫、双螺母)

扇形垫片

F

F

扇形垫片

8、檩条支撑连接节点G-G

外六角螺栓

配平垫、弹垫、双螺母

檩条

檩条支撑

G

檩条

一

长十

外六角螺栓

配平垫、弹垫、双螺母

檩条支撑

G

9、檩条拼接节点H-H

檩条连接件

檩条连接件

外六角螺栓

/配平垫、弹垫、双螺母

檩条

音

H

檩条

外六角螺栓

配平垫、弹垫、双螺母

(四)支架结构布置

1、固定支架立面图

组件

七

檩条

斜梁

后立柱

后支撑

2202

横担

前立柱

I9寸一

IR

前支撑

E9OA名长中记

06

退

洪水位4.09m

420

工

=

DUrAN N 05

AD

2、2×13布置桩基平面布置图

|

4600

4600

4600

13800

3、2×52布置桩基平面布置图

4、说明：

(1)阵列形式2x13或2x52，组件间距20mm；

(2)组件安装倾角28°

；

(3) 25年一遇风压按0.46kPa， 25年一遇雪压按0.31kPa考虑；

(4) 50年一遇风压按0.50kPa， 50年一遇雪压按0.35kPa考虑；

(5)固定支架钢材为耐侯钢。