消防应急演练方案

批

准：

核：

审编

新兴工业园标准厂房项目经理部

目

录

一、演练目的

3

二、演练适用范围、总体思想和原则

三、演练策划组

.3

4

四、应急演练参与人员

(一)参演人员

.4

.4

(二)控制人员

.8

.8

(三)观、摩人员

五、应急演练时间

六、应急演练目标.

七、情景假设.

.9

.9

10

(一)情景1一一

-会议室电路着火. ....

10

(二)

(三)

情景2

-伤员救助.....m

11

情景3 -———-贵重物品被盗. ....

11

八、演练现场规则

11

12

九、应急演练前的准备

十、演练程序

14

十一、应急演练总结与追踪.

15

....

消防应急演练方案

一、演练目的

1、评估项目应急准备状态，发现并及时修改应急预案、执行

程序、行动检查表中的缺陷和不足。

2、评估项目重大事故应急能力，识别资源需求，澄清相关部

门和人员的应急职责，改善其协调问题。

3、检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实

际操作技能，评估应急培训效果、分析培训需求；同时，作为一

种培训手段，通过调整演练难度，进一步提高应急响应人员的业

务素质和能力。

4、检验岗位工人掌握本岗位灾害状态下安全处置能力及重点

对策。

5、掌握初期火灾的灭火及消防设备的使用。

二、演练适用范围、总体思想和原则

本方案针对动用本项目内部应急力量进行全面演练进行情景

设计，按照《安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《四川省

消防条例》等国家相关法律、法规、标准和项目应急预案的要求，

进行演练策划，遵守“保护生命、安全第一、预防在先”的方针

和“救护优先、防止和控制事故扩大优先、保护环境优先”的原

则。在组织实施过程中，科学计划、结合实际、突出重点、周密

组织、统一指挥、分步实施、讲究实效，保证演练参与人员、公

众和环境的安全。

三、演练策划组

组

组

长：杨海军

员：严小兵

唐平

由于应急演练是由多部门、多工种共同参与的一系列行为和

活动，因此，应急预案演练的组织与实施是一项非常复杂的任务，

建立应急演练策划小组(领导小组)是成功组织开展应急演练工

作的关键。

其承担的任务主要包括：确定演练目的、原则、规模、参演

确定演练的性质与方法，选定演练的地点与时间，规定

的部门；

演练的时间尺度和公众参与的程度；确定演练实施计划、情景设

计与处置方案，审定演练准备工作计划和调整计划；检查和指导

演练准备与实施，解决演练准备与实施过程中所发生的重大问题；

协调各类演练参与人员之间的关系；组织演练总结与追踪。

四、应急演练参与人员

按照应急演练过程中扮演的角色和承担的任务，将应急演练

参与人员分为演习人员、控制人员、模拟人员、评价人员和观摩

人员。

(一)参演人员

1、参演人员定义

参演人员是指在应急组织中承接具体任务，并在演练过程中

尽可能对演练情景或模拟事件做出真实情景下可能采取的响应行

动的人员，相当于通常所说的演员。

2、参演人员所承担的具体任务

(1) 救助伤员或被困人员。

(2) 保护财产或公众健康。

(3) 获取并管理各类应急资源。

(4)与其他应急人员协同处理重大事故或紧急事件。

3、参演人员分工、职责

参演人员按本项目应急预案规定所有内部应急组织和人员。

(1)应急救援领导小组机构组成：

组 长：杨海军

副组长：唐

平

成

员：各应急救援小组

职责：

负责指挥处理紧急情况。保证突发事件按应急救援预案顺

利实施；

负责事故现场的抢险、保护、救护及通讯工作；

负责所需材料、人员的落实；

2

3

负责与上级安全生产管理机构的联系及情况汇报；

负责与相邻可依托力量的联络求救；

负责生产的恢复工作。

5

6

(2)抢险组：

组

长：唐

员：高

健

成

职

渝、李

生、罗莨木、廖建平

责：现场灭火、物资疏散，搜索未及时疏散的人员，将

其疏散至安全区域。

(3)医疗组：

组 长：王

磊

成 员：李涵俊、伍红

责：对“伤员”展开心肺复苏以及烧伤处理；向总指挥

职

汇报救援效果。

(4) 警戒组：

组 长：杨

成 员：涂光彬、罗晓东、刘

责：控制各出口保障道路畅通，无关人员只许出不许进，

斌

洋

职

火灾扑灭后，保护现场；引导人员疏散自救，确保人员安全快速

疏散。

(5))通讯组：

组 长：万璐瑶

成

职

员：郑纯辉、余

美

责：负责相关单位之间的联络和对上级部门的汇报。

长：王天宇

(6)后勤组：

组

成

职

员：廖

茜

责：负责了解掌握所需物资的分布的储备情况、水电控

制及后勤工作的保障。

(7) 恢复组：

组

成

职

长：卿明洪

员：代承佳

责：对事故现场进行恢复。

(8) 调查组：

组 长：唐

平

成

职

员：严小兵

责：负责调查事故发生的原因；查清事故造成的人员伤

亡情况；初步确定“事故”造成的经济损失；向总指挥汇报调查

结果。

具体任务：

1.积极主动向本项目和周围群众宣传消防知识，劝阻和制止

违反消防安全规章制度、操作规程和其他不安全行为。

2.认真贯彻执行消防法规、防火安全规章制度、生产和试验

操作规程，并督促所属人员共同遵守。

3.参加防火安全检查。注意生产、生活用火用电等安全情况。

发现、收集、反映不安全因素，积极参加火险隐患的整改。

4.参与消火栓、灭火器等消防设施维护、保养，保证适用、

灵活有效，处于良好状态。

5.会同领导制定及时报警、人员疏散、物资抢救、火灾扑救

等消防应急预案并定期开展训练活动。

6.发生火灾，及时扑救和报警。公安消防队和上级领导到场

后，提供火场情况，配合公安消防队维持秩序，保护现场，协助

分析、调查火灾原因。

(二)控制人员 (艾宁)

控制人员是指根据演练情景，控制演练时间进度的人员。控

制人员根据演练方案及演练计划的要求，引导参演人员按响应程

序行动，并不断给出情况或消息，供参演的指挥人员进行判断、

提出对策。其主要任务包括：

1、确保规定的演练项目得到充分的演练，以利于评价工作的

开展。

2、确保演练活动的任务量和挑战性。

3、确保演练的进度。

4、保障演练过程的安全。

(三) 模拟人员

观、摩人员是指演练过程中扮演、代替某些应急组织和服务

部门，或模拟紧急事件、事态发展的人员。其主要任务包括：

1、扮演、代替正常情况或响应实际紧急事件时应与应急指挥

中心、现场应急指挥所相互作用的机构或服务部门。

2、模拟事故的发生过程。

3、模拟受害或受影响人员。

(四)评价人员(吕军、曾东林、杨海军)

评价人员是指对整个演练

五、应急演练时间

应急演练时间：2017年6月 23 3日 15：00时

地点：项目部办公区

六、应急演练目标

根据演练范围和目的，确定展示以下演习目标见表6-1。

为了达到确定演练是否达到目标要求，检验各应急组织指挥

人员及应急响应人员完成任务的能力的目的，必须在演练覆盖区

域的关键地点和各参演应急组织的关键岗位上，派驻公正的评价

人员，全面、正确地评价演练效果。评价人员的作用主要是观察

演练的进程，记录演习人员采取的每一项关键行动及其实施时间，

访谈演习人员，要求参演应急组织提供文字材料，评价参演应急

组织和演习人员的表现并反馈演习发现。按对人员生命安全的影

响程度将演习发现划分为3个等级，从高到低分别为不足项、整

改项和改进项。

表6-1应急演练目标

序号

目

标

展示

内 容

目 标厅要 求

责任方采取系列举措，向应急响应人员发出警报，通知或动员有

关应急响应人员各就各位；及时启动应急指挥中心和其他应急支

持设施，使相关应急设施从正常运转状态进入紧急运转状态

责任方具备应急过程中控制所有响应行动的能力。事故现场指挥

人员和应急组织、行动小组负责人都应按应急预案要求，建立事

展示通知应急组织，动员应急

响应人员的能力

1

应急动员

展示指挥、协调和控制应急响

应活动的能力

2

指挥和控制

故指挥体系，展示指挥和控制应急响应行动的能力

要求应急组织应具备通过各种方式和渠道，积极收集、获取

事故信息，评估、调查人员伤亡和财产损失、现场火灾危险性等

有关情况的能力；具备根据所获信息，判断事故影响范围，以及

对公众和环境的中长期危害的能力；具备确定进一步调查所需资

源的能力；具备及时通知场外应急组织的能力

展示获取事故信息，识别事故

原因和致害物，判断事故影响

范围及其潜在危险的能力

3

事态评估

展示动员和管理应急响应行动

要求应急组织具备根据事故评估结果，识别应急资源需求的能

力，以及动员和整合内外部应急资源的能力

4

资源管理

通讯

所需资源的能力

展示与所有应急响应地点、应

要求应急组织建立可靠的主通讯系统和备用通讯系统，以使与有

关岗位的关键人员保持联系

5

急组织和应急响应人员有效通

讯交流的能力

展示应急设施、装备及其他应

急支持资料的准备情况

要求应急组织具备足够应急设施，且应急设施内装备和应急支持

资料的准备与管理状况能满足支持应急响应活动的需要

要求应急组织具备按照应急预案中的规定，迅速完成向一定区域

内公众发布应急防护措施命令和信息的能力

6

7

应急设施

警报与紧急

公告

展示向公众发出警报和宣传保

护措施的能力

要求应急组织具备保护应急响应人员安全和健康的能力，主要强

调应急区域划分、个体保护装备配备、事态评估机制与通讯活动

的管理

应急响应人

员安全

展示监测、控制应急响应人员

面临的危险的能力

8

展示维护警戒区域秩序，控制

交通流量，控制疏散区和安置

要求责任方具备维护治安、管制疏散区域交通道口的能力，强调

交通控制点设置、执法人员配备和路障清理等活动的管理

9

警戒与治安

区交通出入口的组织能力和资

源

展示采取有效措施控制事故发

展，及时扑灭火源的能力

要求应急组织具备采取针对性措施，及时组织扑灭火源，有效控

制事故的能力

10

11

消防与抢险

撤离与疏散

要求应急组织具备安排疏散路线、交通工具、目的地的能力以及

对疏散人员交通控制、引导、自身防护措施、治安、避免恐慌情

绪的能力并对人群疏散进行跟踪、记录

展示撤离、疏散程序以及人员

的准备情况

七、情景假设

(一)情景1——会议室电路着火

5月23日，天气晴，项目部、监理单位在会议室对新入场的

6名作业人员开展三级安全教育培训，突然发现空调设备处电缆

着火。项目部对事故进行风险评价后，立即启动《消防应急救援

预案》。

(二) 情景2一2—一伤员救助

在救援过程中发现一名被火烧伤、昏迷的伤员，应急救援队

对伤员立即开展人工呼吸进行心肺复苏，并对烧伤处进行简单处

理。

(三) 情景3

-贵重物品被盗

火势被消灭后，应急警戒组在进行现场警戒巡视的过程中，

发现会议室内培训使用的电脑等贵重物品丢失，立即组织警戒组

搜寻，并成功将小偷制服。

八、演练现场规则

为确保演练参与人员、公众和环境的安全，应急演练必须遵

守以下规定：

1、演习过程中所有消息或沟通必须以“这是一次演习”作为

开头或结束语，事先不通知开始日期的演习必须有足够的安全监

督措施，以便保证演习人员和可能受其影响的人员都知道这是一

次模拟紧急事件；

2、参与演习的所有人员不得采取降低保证本人或公众安全

条件的行动，不得进入禁止进入的区域，不得接触不必要的危险，

也不使他人遭受危险；

3、演习过程中应当把假想事故、情景事件或模拟条件成真实

发生的事件对待，特别是在可能使用模拟的方法来提高演习真实

程度的地方，事先必须考虑可能影响设施安全运行的所有问题；

4、演习不应要求承受极端的气候条件或污染水平，不应为了

演习需要的技巧而污染大气或造成类似危险；

5、参演的应急响应设施、人员不得预先启动、集结，所有演

习人员在演习事件促使其做出响应行动前应处于正常的工作状

态；

6、除演习方案或情景设计中列出的可模拟行动及控制人员

的指令外，演习人员应将演习事件或信息当作真实事件或信息做

出响应，应将模拟的危险条件当作真实情况采取应急行动；

7、所有演习人员应当遵守相关法律、法规，服从执法人员的

指令；

8、控制人员应仅向演习人员提供与其所承担功能有关并由

其负责发布的信息，演习人员必须通过现有紧急信息获取渠道了

解必要的信息，演习过程中传递的所有信息都必须具有明显标志；

9、演习过程中不应妨碍发现真正的紧急情况，应同时制订发

现真正紧急事件时可立即终止、取消演习的程序，迅速、明确地

通知所有响应人员从演习到真正应急的转变；

10、演习人员没有启动演习方案中的关键行动时，控制人员

可发布控制消息，指导演习人员采取相应行动，也可提供现场培

训活动，帮助演习人员完成关键行动。

九、应急演练前的准备

综合性应急演练的过程可划分为演练准备、演练实施和演练

总结三个阶段，各阶段的基本任务如图8-1所示

策划小组

1.确定演练日期

2.确定演练目标和演示范围

3.编写演练方案

4.确定演练现场规则

5.指定评价人员

6.安排后勤工作

演练准备阶段

7.准备分发评价人员工作文件

8.培训评价人员

9.讲解演练方案与演练活动

演练实施阶段

10.记录参演组织的演练表现

11.评价人员访谈演练参与人员

12.汇报与协商

13.编写书面评价报告

14.演练参与人员自我评价

15.通报不足项

16.编写演练总结报告

演练总结阶段

17.评价和报告补救措施

18.追踪整改项的纠正

综合性应急演练实施的基本过程

图9-1

1.策划组对评价人员进行培训，让其熟悉项目应急预案、演

练方案和评价标准；

2.培训所有参演人员，熟悉并遵守演练现场规则；

3.准备好模拟演练响应效果的物品和器材；

4.演练前，策划人员将通讯录发给控制人员和评价人员。

十、演练程序

本次演练程序见表9-1

表9-1

演练程序

时间

项目

开始

演

练

内

容

15：00

15：05

策划组长宣布应急演练开始

突然1#变电所值班室内有烟雾从窗户内冒出来，烟火滚滚。在值班室已形成室内

燃烧的势态，如不及时控制，5分钟后将形成大面积燃烧，火势向西蔓延，直接威

胁西侧低压配电室。

火灾发生

会议室人员查明着火原因

15：05

15：10

发现与初期

处理

值班人员向现场临时指挥者杨海军报告：会议室起火原因可能是电线短路引起易

燃物品燃烧的火灾。

现场临时指挥者杨海军马上拿起电话拔打119进行报警，内容如下：

报警：消防队吗?我是济东物业服务中心水电暖中心1#变电所值班班长，我们这

里着火了。

消答：什么东西着火了，有无人员伤亡，是什么东西着火了?

报警：值班室着火了，目前无人员伤亡，是电路短路引起的火灾。

消答：你的姓名，你的电话号码?

报警：电话：XXXXXXXXX

消答：请你到路口接车，你看现在的时间是多少?

报警：15：32分

15：12

15：14

现场临时指挥XXX刚继续拔打XXX调度室电话XXXX

进行报警并通知相邻岗位作好个人防护。

报警

15：14

应急指挥部：

值班人员正在填写报表，这时电话铃急促地响起来，值班同拿起电话习惯地说了

声：“你好，我是指挥部，请讲。”

报警人说：“我是XXX职工XXX，XXX值班室发生着火，已报119。”

调度室值班人员：“有无人员伤亡?”

报警人说：“目前没有。”

指挥部值班人员：“知道了，请马上通知水电暖中心义务消防队长XXX(XXXXX)

组织人员进行初期灭火，我通知领导和抢险队。”

指挥部接警后，立即报告向组长报告

应急领导小组接到报告后立即下令：“立即启动消防应急预案，各职能组集结到位，

携带装备赶往着火地点。”

15：15

各职能组携带装备集合到位。

通知临近生产、生活区所有职工、家属撤离

主管领导及管理人员到达事故现场，投入抢险。

应急救援领导小组全体成员到达应急指挥中心。事故发生主管部门(XXX)主管

领导XXX向应急救援领导小组组长报告事故情况，并提出灭火、抢险的具体措施

应急救援领导小组组长命令各职能部门按其职责和分工各就各位，立即开展救援

15：16

15：16

接警与动员

工作，相关应急设施从正常运转状态进入紧急运转状态

事故现场保护组达指定地点，并按要求设置多级警戒线，进行交通管制，清理路

障，维持现场秩序

通讯联络组、后勤保障组、善后处理组人员到达位，待命

现场通讯系统出现故障，固定电话全部无信号，通讯组组长张华通知各应急小组

迅速启动移动电话或对讲机通讯。

15：18

义务消防队队长，向应急救援领导小组组长XX报告：现场灭火器快用完，火势

太大无法

应急救援领导小组组长命令：后勤保障组立即组织向事故发生地运送灭火器。

接警后5分钟内专职消防队赶赴现场，队长制定具体处置方案，在应急取水口取

水灭火

专职消防队

实施灭火

15：20

电工切断总电源

在事故现场警戒组的协助下，临近生产、生活区职工及家属撤离到安全区域，清

点人数，向应急救援领导小组报告：缺少岗位1职工A

15：21

15：21

应急救援领导小组命令抢险救援组立即搜救

紧急撤离

在会议室发现职工A已中毒，经现场紧急处理后，转运至XXX作进一步处置

善后处理组组织撤离人员到楼下进行预防性医学处理

火势得到控制

15：21

15：21

15：21

15：21

15：22

15：22

15：25

15：25

专职消防队

实施灭火

事故发生地点内烟雾逐渐减少，经过紧张战斗专职消防队将火灾完全扑灭。

火灾被扑灭，清点人员，无人员伤亡

事态控制

现场继续进行清理，污水排至污水处理厂进行无害化处理

应急抢险人员及设施洗消，人员清点，对应急抢险人员进行预防性医学处理

恢复正常供电系统

现场恢复

应急救援领导小组组长发布命令：应急状态结束，解除警报

15：26

15：26

评价人员访谈演练参与人员，评价组向策划组提交书面评价报告

应急领导小组组长讲话

15：28

15：28

应急结束

演练结束

策划组长宣布演练结束，召开总结会

十一、应急演练总结与追踪

在演练结束1周内，策划组根据评价人员演练过程中收集和

整理的资料，以及演习人员和总结会中获得的信息编写演练总结

报告。策划组应对演练发现进行充分研究，确定导致该问题的根

本原因、纠正方法、纠正措施及完成时间，并指定专人负责对演

练中的不足项和整改项的纠正过程实施追踪，监督检查纠正措施

的进展情况。

应急预案演练记录

编号：(

演练单位

演练地点

演练时间

组织者：

应急预案名称

参加人员：

演练程序：

存在的问题：

整改意见：

记录人：

应急领导小组组长：