分布式光伏电站投资回报收益表

数据录入

_prov inccia

安装地点

用户类型

浙江

屋顶

自发自用比例列

脱硫煤标杆电

0.457

工业电价

0

6

工业电价计算

平均年损耗

kWh/年

电价销售(不含税)

自发自用

80.0%

20.0%

0.82

(0.941*6+0.4

7*2)/8

0..7 元//kWh

0.5 元/kWh

电价补贴

光照条件

政府上网

国家度电补

浙江省度电补 宁波市度电

0.42

0.

kWh/Kv

上网电价

9

58

自发自用电价

电站数据

装机容量(MW

MW

5556. 10 kWh

年最大发电量

申站发申损

其他潜在损耗

每kw年净发电量

电站年净发电量

发电量年度损失

使用寿命

经济性分析

原始投资

3.487

元/kW

3.487.179

元

每W造价

投资金额(含税)

4.080.000

所得税低扣

管理成本

20.400

20.400

年元

维护成本

维修年限

欧洲的费用在15-25欧元/kW

安千分之一来计算

国内按投资额的1%来计算或收入的4%来测算约80元/Kw

年度保险费用

保险年限

4.08080

售电价格

年电价上涨幅度

电价补贴

0.74 元/kWh

520 元/kWh

贷款

贷款比例

0%

2.856.000

0%

贷款金额

年利率

贷款期限

预计分期偿债准备金(年)

406.630

电站收益分析

年自发自用发电量

480511.7838

476667.6895472823.5952468979.501 465135.4067

121690.7966 120709.419 119728.041815118746.6644

598358.48611L593533.014 588707.5428 583882.0711

427322.88423761.856420200.832

416639.8083413078.784

409517.7664405956.73

102379.44 101489.18

402395.712 398834.688395273.664

391712.64388151.616384590.592381029.568

8377468.544

94367.136

373907.552

年上网发电量

年总发电量

122672.174

106830.722 105940.4664 105050.208 104159.952 103269.696

100598.928

502994.64

99708.672

498543.36

98818.416

494092.08

97928.16

489640.8

97037.904 96147.648

485189.552 480738.24

95257.392

476286.96

93476.88

467384. L.4

603183.9578

534153.6

529702.32

525251.004

520799.7 .76

516348.48

511897.2

507445.9

471835.68

平均年发电量(万KWH)

25年总发电量(万KWH)

51.21997549

1280.499387

10

11

收入

电价销售收入

上网电价补贴收入

￥604，484

￥119.851

￥724.33515

￥599，648

￥118.892

￥718.540

￥594，812

￥117933

￥589，976￥585，140

￥116.974 1￥116.015

￥706.951￥701.156

￥537，572 ￥533.092

￥528，613

￥102.634

￥631.247

￥524，133

￥519，65334 ￥515，173 ￥510，694

￥100.894 ￥100.025 ￥99.155

7￥620.548￥615.198

￥506.214

￥98.285

￥501，734

￥97.415

￥497，254

￥96.546

￥492，775 ￥488，295

￥483，8155 ￥479.33556 ￥474，855

￥275，944

￥42.719

￥104.374

￥103.504

￥636.596

￥101.764

￥95.676

￥588.450

￥94.806

￥583.101

￥93.936

￥93.066

￥92.197

发电收入合计

￥712，745

￥641.946

6

￥625.897

￥609.849

￥604.499

￥599.149

9

￥593.800

￥577.751

￥572402 ￥567.052 ￥318.663

25年售电总额

税务成本

(万)

1419.417489

￥414，974

进项税

销项税

￥309，729

-￥105.245

-￥942

￥205，326

-￥104，403

934

￥101，765

-￥103，561

￥92

-￥955

￥102，719

-￥￥101.8777

-￥912

￥93，27

-￥835

-￥92，497

-￥91，720

-￥821

-￥￥90，942

￥90，165

-￥807

￥89，388

-￥88，6110

-￥87，833

-￥786

-￥￥87，056

￥86.279

-￥772

-￥85，50

-￥84，724

￥758

-￥￥83，947

-Y￥83，169

-￥82.392

-￥737

-￥46，30

其他税项

增值税

￥919

-￥828

-￥814

-￥800

-￥793

-￥779

-￥￥87，056

-￥8，706

-￥765

￥85，50

￥751

￥83，947

-￥8，395

-￥￥93.093

-￥744

-￥414

-￥46.30

-￥4，630

-￥51.34

- ￥￥103，674

-￥101，87

-￥10，188

-￥112.97 77

￥93，27

-￥9，327

-￥92，497

-￥91，720

￥90，942

-￥9，094

￥90，165

￥89.388

-￥8，939

-￥88，610

-￥87.833

-￥8.78355

-￥97.402

￥86.279

-￥84，724

￥83，169

￥82，392

o

279

67

营业税金及附加

税务成本木

-￥10，367

-￥114.960

-￥9，250

￥102.574

-￥9，172

-￥9，017

- ￥￥99.988

-￥8.861

-￥8，628

-￥8，550

-￥8，472

-￥8，317

￥92.231

-￥8.239

￥91.369

942

￥103.43136

-￥￥101.712

￥100.850

￥99.126

-￥98.2664

￥96.540

￥95.678

￥94.81 16

-￥93.954

营业成本

管理成本

￥20，400

￥20.400

-￥4.080

￥20，40

￥20.400

-￥4.080

E44.8

￥20，40

￥20.40

-￥4.080

-￥￥20.400

￥20，400

￥20.400

￥4.080

￥20.400

￥20，400

￥20，400

￥20.400

-￥4.080

-￥20，400

￥20.400

￥4.080

-￥20，400

- ￥￥20，400

￥20，400

￥20，400

-￥4.080

-￥20，400

-￥20.400

-￥4.080_

-￥20，400

-￥20，400

-￥4.080

-￥20，400

-￥20.400

-￥4.080

-￥20，400

-￥￥20.400

￥20，400

￥20.400

-￥4.080

￥20.400

￥20.40

-￥4.080

-￥￥20，400

￥20，400

￥20.400

-￥4.080

￥20，400

￥20.400

￥4.080

￥20，40

￥20.400

-￥4.080

-￥20，400

￥20，400

￥4.080

维修成本

-￥20.400

-￥4.080

￥20400

￥4.080

-￥4.080

-E44.8

-￥4080

E44.88

-￥4.080

-E44.88

-644.880

毛44.88

E44.88

-E44.88

E44.88

_-E44.88

-E44.88

E44.880

-E44.88

-E44.88

E44.8

E44.88

-E44.88

-E44.88

644.880

-644.8

-E44.88

利

￥678.513

￥508，885

￥672.726

￥666.939

￥547.110￥543.299 ￥493.630

￥489.142

￥484.655

￥480.167

￥475.679 ￥471.192 ￥466.704 ￥462.217￥457.729

￥453.241 ￥448.754

￥444.266

￥439.7799 ￥435.2911 ￥430.804 ￥222.437

净利润(无融资)

￥504，54414￥500，204 ￥410，333￥407，474

￥370，222 ￥366，857

￥363，491 ￥360，1255￥356，760￥353，394 94￥350，028 ￥346，662 2￥343.297 7￥339，931 ￥336.565 ￥333.200 )￥329，8344￥326，4688￥323.103 ￥166.828

现金流量表(无融资)

现金流量累进(无融资

-￥4，080，000

-￥4，080，000

￥678.513

￥672.726 26￥666.939 ￥547，110 )￥543，299

￥￥493，630

-￥477.784

￥489，142

￥11，3558

￥484，655

量￥496.013

￥480，167

￥475.679

9

￥471，1922 ￥466.704

￥462.217

￥457，729

9

￥453.241

3 ￥976，1800￥1，451，859￥1，923，051￥2，389，755￥2，851，972￥3，309，701￥3，762，942￥4，211，696

￥448.754

￥￥444.266

￥4.655.962

￥439.779

￥435.291

1

￥430.804

￥222.437

-￥3，401，487

-￥2，728.761-￥2，061，823-￥1，514，713

3-￥971.413

2￥5，095，741 1￥5，531，032￥5.961.836 ￥6，184，273

财务费用

年分期贷款额

-￥406，630

-￥406，63060 -￥406，630 -￥406，630)-￥406.630 -￥406.630 -￥406.630

-￥406，630) -￥406，630D-￥406.630

0

￥0

.

0

0

年贷款偿付金(绝对值)

贷款利息

每年偿还资本金

￥406，630

-￥199.920

-￥206，710

￥406，63

-￥169，968

￥406，630 ￥406，630

-￥153.401 -￥135.675

￥406630

￥406，630

-￥96.414

￥310216

￥406，630

￥406，630

-￥51.464

￥355.167

￥406，630

-￥26，602

￥380.028

￥406，63

-￥185，450

-￥116.708

-￥74.699

-￥￥331.93

￥0

￥9

￥0

￥

-￥221.180

-￥236，66

-￥253.229 -￥270.95 55 -￥289.922

Y0

￥0

￥0

￥0

￥0

-.00

￥0

￥0

￥0

￥0

￥0

财务费用总和

-￥199.920

-￥185.45050-￥169.968 -￥153.401￥135.675

￥116.708

-￥96.414

￥74.699

. -￥51.464

4

-￥26.602

￥0

￥0

￥0

电费收入及各费用之和(融资期

.-￥331.659

-￥332.618￥333.577 -￥334.536 -￥335.495-￥347.137

7-￥348.0066-￥348，876 -￥349.746 6-￥350.616

.0

￥0

￥0

￥ 0

￥0

￥0

￥0

I财务比率

贴现率

8.00%

￥1，242.799

￥3.060.993

12.4%

净现值

现值

回报率(无融资

无融资)

(融资)