工程施工

(标段)

项目部重大危险源清单及应急预案

第一部分：重大危险源清单及应急预案

第二部分：危险源项目汇总及辨识

经理部

二零一六年一月一十五日

第一部分：重大危险源清单及应急预案

事故应急救援预案

为积极应对可能发生的事故及重大事故，有效的组织开展事故的抢

险、救援工作，最大限度的减少人员的伤亡和经济、财产损失，维护企

业的正常工作秩序和人员生活正常秩序，根据有关法律、法规、标准，

以及公司的事故及重大事故应急救援预案的要求，结合施工现场的实际

情况，特制定事故应急救援预案。

一、工程概况

青岛新机场项目建设地点位于胶州市中心东北11 1 公里，大沽河以

西、东外环以东、胶济铁路和胶济客运专线之间，距青岛市中心约39

公里。

本项目主要内容为新建两条间距2184

米的平行跑道，其中，东跑

道为4F级标准，跑道长为3600米、宽60米；西跑道为4E级标准，跑

道长3600米、宽45米，相应建设站坪、滑行道和联络道系统，以及飞

行区房建工程等。本项目施工共分为12个标段， 本标段为FX Q-CD-06

标段，本标段招标范围及施工内容为：标段划分图图示范围内的土(石)

方工程、地基处理工程、土面区平整、排水工程、3#调蓄水池、雨水泵

站(含配电设备安装)、基础工程、混凝土道面工程及其他配套项目等

工程内容。

二、危险源事故确定；

火灾事故.触电事故.高处坠落事故.物体打击、机械伤害事

故、食物中毒

一、 应急救援组织体系；

1. 应急救援领导小组

组

长：

项目经理

电话

副组长

项目副经理

电

话

组

员

待定

待定

应急救援领导小组职责

负责指挥协调应急救援工作，进行应急救援任务的分配和人员、

1)

应急资源设备调度，保证在最短时间内完成对事故现场的应急行

动；在第一时间向上级领导报告，及时反馈后续紧急情况的处置。

救援结束后，小组全体成员根据预案实施过程中发生的问题，及

2)

时对预案提出调整、修改和补充意见，安全员负责收集意见并修

订预案。

3) 安全员负责组织预案的培训和演练。

7下设的各应急救援小组长因故未上班时，项目应急救援领导小组

组长有权指派应急救援领导小组内其他人员担任各应急救援小

组长，并履行其职责。

4)

2.应急救援领导小组分工及职责

项目值班人员一旦收到紧急情况信息，应快速反应，及时准确地把

情况报告应急领导小组，由领导小组组长或副组长担任总指挥，按以下

分工进行救援工作，过程中人员可协调。

1) 组长：

项目经理

电话职责；

接到事故救援报告后，负责应急救援现场的总指挥工作，批准应急

A

救援预案的启动和终止。

立即赶赴事故现场，统一部署应急预案的实施，迅速做出判断，下

B

达应急指令。

根据事故情况的严重程度决定是否报警和向消防、医院等部门求

C

助。

配合上级进行事故调查处理工作

D

E

根据情况变化及时对应急预案进行修订、补充和审批工作。

2) 副组长：

副经理

电话 职责；

组长不在时顶替组长，担任应急救援现场总指挥，履行组长职责。

配合组长协调应急救援对外部分的工作。

A

B

C

根据现场应急救援工作进展情况随时解决出现的问题，保障应急救

援程序正常进行，收到应急救援预案实效。

配合上级进行事故调查和处理工作。

D

3)

危险源控制组：

组长： 待定

组员、总指挥安排的人员若干名

职责：

查看危险源状态，采取措施控制危险源扩大，防止发生次生事故。

临电工控制施工现场电源开关，根据事故类型及应急救援总指挥的

A

B

指令决定是否立即断电。

保护事故现场，配合事故调查。

C

D

做好事故现场的清理善后工作。

伤员抢救组：

组长.： 待定

4)

组员、总指挥安排的人员若干名

职责：

A

B

在事故现场附近的安全区设立救护点。

将伤员移至空气流通的地方，采取简单的救护方法急救。

根据伤势情况向医院求助，并派专人引导救护车。

C

D

向总指挥报告现场受伤人员伤情不等情况。

安全疏散警戒组：

5)

组长：

待定

组员、总指挥安排的人员若干名

职责；

负责对现场及周围人员的清点工作并进行防护指导。

负责人员疏散撤离，布置安全警戒。

A

B

C

D

禁止无关人员和车辆进入危险区。

可能时将周围物质进行转移。防止次生事故发生，减少物资损失。

6)

后勤保障组：

组长： 待定

组员、总指挥安排的人员若干名

职责；

提供灭火人员的防护用品和灭火设备、物资的后续保障。

协助配合各小组的救援工作。

A

B

C

随时完成总指挥安排的应急救援工作。

相关救援电话

二、

匪警

110

火警

119

急救

120

上级主管部门电话：

待补充

火灾事故应急救援

一、

火灾事故应急程序

发生火灾事故时，当事人和目击者应立即采取灭火措施进行灭火，

同时立即报告班长或工长，当班长或工长迅速赶到现场发现已采取

的灭火措施未能控制火势并且蔓延趋势时，应立即报告项目部。

1..

项目部接到报警后立即启动应急救援预案，并迅速到达现场，初步

确定起火原因，通知义务消防队员赶到现场，开展紧急灭火。

2.

3.).应急救援总指挥视火灾情况决定立即电话报警119，并派专人到就

近的门口去迎接消防车。

应急灭火过程中按照“先控制，后灭火；先救人，后灭火；先重点后

一般”灭火战术原则，并派人及时切断电源，组织抢救伤员，隔离

火灾危险源和重要物资，充分利用施工现场的消防设施器材进行灭

4.

火。

5. 伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时，可让伤员躺在地上滚动或用

洒水方式扑灭火焰。

当火灾现场浓烟较大时，立即通知材料组将口罩、毛巾等防护用品

当

6.

送到现场，必要时将口罩、毛巾沾湿掩住口鼻使用。

7.在应急灭火中，各小组成员首先履行各自的职责，设立安全救援灭

火通道，并维持好秩序投入到应急灭火工作中。

8. 消防车到来时，应急小组立即安排人员协助灭火。说明火情，听从

消防队指挥。

9. 保护现场。当火灾发生时和扑救完毕后，应急小组要派人保护好现

场，维护好现场秩序，等待对事故原因及责任人的调查。同时应立

即采取善后工作，及时清理，将火灾造成的垃圾分类处理并采取其

他有效措施，从而将火灾事故对环境造成的污染降到最低程度。

10.待火灭后，应急小组协助消防队清理现场残火，确保灭火底性的彻

底性

二、

应急救援设备、物资、药品清单及获取地点

序号

设备/物资/药品名称

存放地点

施工现场

施工现场

数量

20个

18

备注

1

灭

消

火

防

器

栓

2

个

沙子5方

消防沙、桶、铲等

手电筒或应急灯

施工现场

3

4

桶铲各6把

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

10

个

5

警

戒

带

100米

6

电工工具

担

1

1

套

7.

8

架

付

急救药品

对讲机

若干

9

3个

三、 关闭事故应急救援程序

确定事故应急救援工作结束后，通知本单位人员及相关部门，事故

危险已解除。

1.

2.9 清点伤亡人数并做好妥善安排。

3.写出书面事故调查报告，内容包括；

(1)事故发生的时间、地点、单位名称。

(2)事故发生简要经过、伤亡人数和经济损失的初步估计。

(3)事故原因分析。

(4)事故发生后采取的措施及控制情况

(5)定负责人，制定防止事故发生的预防措施。做到“四不放过”

Q

应急设备检查维护

四、

检查维修责任部门：安质部

触电事故应急救援

触电事故应急救援程序

1.事故发生时，目击者或当事人应立即报告班长、工长或项目负责人，

同时尽可能采取急救措施，拉闸断电，采用绝缘物体将电线挑开，使

触电者脱离电源，防止事态扩大。同时尽可能的保护现场，若事故

性质严重难以处理，应立即拨打急救中心120，并向上级有关方报告。

2.启动应急救援预案，开展应急救援，同时上报有关部门。

3.保护现场，做出标志，详细记录现场情况，协助相关部门的调查，并

维护好现场秩序。

4.应急救援过程中有危及救援人员人身安全时，应确保救援人员安全为

先，然后再采取急救抢险措施。

5.在急救抢险中，应急救援小组人员首先履行各自职责，然后再投入到

急救抢险工作中。

6.必要时为救援抢险人员配备相应的防护用品。

二、

应急救援设施、物资、药品清单及获取地点

序号

设备、物资、药品名称

存放地点

数量

若干

一付

5把

备注

1

2

3

4

5

急救药品

氧气袋等

办公室

担

架

办公室

办公室

办公室

办公室

手电或应急灯

警戒带

100米

50米

安全绳

三、 关闭事故应急救援程序

确定事故应急救援工作结束后，通知本单位人员及相关部门，事故

1.

危险巳解除。

清点伤亡人数并做好妥善安排。

2.

3.

写出书面事故调查报告，内容包括；

(1) 事故发生的时间、地点、单位名称。

(2)事故发生简要经过、伤亡人数和经济损失的初步估计。

(3)事故原因分析。

(4)事故发生后采取的措施及控制情况

(5)定负责人，制定防止事故发生的预防措施。做到“四不放过”

○

四、

应急设施检查维护

检查维修责任部门：安质部

高处坠落事故应急救援

高处坠落事故应急救援程序

1.事故发生时，目击者或当事人应立即报告班长、工长或项目负责人，

现场人员迅速将伤员脱离危险场地，移至安全地带。

2..4保持呼吸道畅通，若发现室息者，应尽可能及时解除共呼吸道梗塞

物和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部

异物、血块、分泌物、呕吐物等。

3. 有效止血，包扎伤口。

视其伤情是否报警直接送位医院，或待简单处理后去医院检查。

伤员有骨折、关节伤、肢体挤压伤、大块软组织伤都要固定。

4..

5.

6.若伤员有断肢情况发生，应尽量用干净的干布包好装入塑料袋，随

伤员一起转移。

7..记录伤情，伤员抢救组人员应边抢救也亡.记录伤员的受伤情况、

受伤部位，受伤程序等第一手资料。

8. 若拨打 120

急救中心取得联系，应详细说明事故地点、受伤严重程

度、本部门联系电话，并派人到路口接应。

二、

应急救援设施、物资、药品清单及获取地点

设备、物资、药品名称

存放地点

数量

若干

一付

备注

急救药品

夹扳

止血带

办公室

办公室

1

2

担架氧气袋

手电或应急灯

警戒带

办公室

办公室

办公室

5把

3

4

5

100米

50米

安全绳

关闭事故应急救援程序

三 、、

1.

确定事故应急救援工作结束后，通知本单位人员及相关部门，事

故危险巳解除。

清点伤亡人数并做好妥善安排。

2.

3.

写出书面事故调查报告，内容包括；

(1)事故发生的时间、地点、单位名称。

(2)事故发生简要经过、伤亡人数和经济损失的初步估计。

(3)事故原因分析。

(4)事故发生后采取的措施及控制情况

(5)定负责人，制定防止事故发生的预防措施。做到“四不放过”

Q

四、 应急设施检查维护

检查维修责任部门：安质部

物体打击、机械伤害事故应急救援

物体打击、机械伤害事故应急救援程序

1. 马事故发生时，目击者或当事人应立即报告班长、工长或项目负责人，

同时尽可能采取急救措施，防止事态扩大，同时尽可能的保护事故

现场，若事故性质严重难以处理，应立即拨打急救中心120，并向

上级有关方报告。

2.

3.

启动应急救援预案，开展应急救援，同时上报有关部门。

保护现场，做出标志，详细记录现场情况，协助相关部门的调查，

并维护好现场秩序。

应急救援过程中有危及救援人员人身安全时，应确保救援人员安全

为先，然后再采取急救抢险措施。

4.

5.

在急救抢险中，应急救援小组人员首先履行各自职责，然后再投入

到急救抢险工作中。

必要时为救援抢险人员配备相应的防护用品。

6.

应急救援设施、物资、药品清单及获取地点

二.、

序号

设备、物资、药品名称

急救药品

存放地点

数量

若干

一付

5把

备注

1

2

3

4

5

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

担

架

手电或应急灯

警戒带

100米

50米

安全绳

三、

关闭事故应急救援程序

1.确定事故应急救援工作结束后，通知本单位人员及相关部门，事故危

险巳解除。

2.清点伤亡人数并做好妥善安排。

3.写出书面事故调查报告，内容包括；

(1) 事故发生的时间、地点、单位名称。

(2)事故发生简要经过、伤亡人数和经济损失的初步估计。

(3)事故原因分析。

(4)事故发生后采取的措施及控制情况

(5)定负责人，制定防止事故发生的预防措施。做到“四不放过”

四、

应急设施检查维护

检查维修责任部门：安质部

食物中毒事故应急救援

食物中毒及中暑事故应急救援程序

有人向项目部报告，多人有拉肚子、恶心、呕吐及肚子疼现象。

1.

项目经理即时做出反映，派食堂管理员和卫生员下去调查了解。

卫生员和食堂管理员调查了解后向项目经理报告；多人有拉肚子、

2.

恶心、呕吐及肚子疼现象，怀疑食物中毒。

项目经理即刻宣布起动应急预案。立即指示卫生员拔打120电话，

3.

并派出专人到路口迎接。

危险源控制组带领总指挥派来的人员进入食堂，对食堂所有食品、

4.

食物进行封存，派专人看守，无应急总指挥指令，任何人不得乱动食堂

的任何物品。待卫生检疫部门前来调查化验。

伤员抢救组长带领总指挥派来的人员对食物中毒者进行临时处

5.

置，一边收集呕吐物、排泄物及血尿待送医院做毒物分析。登记收集食

物中毒者的姓名从症状。协助120把食物中毒者送往医。

安全戒警疏散组长带领总指挥派来的人员，维护现场秩序，设立

6.

戒警区域，

二、 应急救援设施、物资、药品清单及获取地点

序号

设备、物资、药品名称

急救药品

存放地点

办公室

数量

若干

备注

1

2

3

4

架

办公室

办公室

办公室

一付

5把

手电或应急灯

警戒带

100米

三、

关闭事故应急救援程序

1. 确定事故应急救援工作结束后，通知本单位人员及相关部门，事故

危险巳解除。

清点汇总食物中毒者人数及个人信息况，并做好安抚工作。

2.

3.

写出书面事故调查报告，内容包括；

(1)事故发生的时间、地点、单位名称。

(2)事故发生简要经过、伤亡人数和经济损失的初步估计。

(3)事故原因分析。

(4)事故发生后采取的措施及控制情况

(5)定负责人，制定防止事故发生的预防措施。做到“四不放过”。

四、应急设施维护

检查维修责任部门：安质部

行政后勤

常 用 急救技

术

发生事故出现人员伤亡及中毒、中暑时，首先在现场对受伤人员

进行紧急救护，以减少伤亡，现将一般常用的急救知识和常用的急救药

物简述如下。

常用急救知识及医药储备

1.口对口人工呼吸。

使病人平躺仰卧，松解衣扣和腰带，清楚伤者口腔内痰液、呕

吐物、血块、泥土等，保持呼吸道通畅。救护人员一手好将伤者下颚托

起，使其头尽量后仰，另一只手捏住伤者的鼻孔，深吸一口气，对着伤

者的口用力吹气，然后立即离开伤者口，同时松开捏鼻孔的手。吹起力

量要适中，滤次以每分钟16---18次为宜。

2.口对鼻人工呼吸

伤者因牙关紧闭或外伤等原因，不能进行口对口人工呼吸，可

采用口对鼻人工呼吸法。方法与口对口人工呼吸相同，只是把捏鼻改为

捏口，对住鼻腔吹气，吹气量要大，时间要长。

3.胸外心脏按压

由于点击、室息及其他原因所致心博骤停时，应使用胸外心脏

按压法进行急救。

将伤者平躺仰卧在地上或硬板床上，救护人员跪或站在伤者

侧，面对伤者，将右手掌置于伤者胸骨下段及剑突部偏左，左手置于右

手之上，以上身的重量用力把胸骨下段向后压向脊柱，随后将手腕放松，

每分钟挤压60~80次，在进行胸外心脏按压时，宜将伤者头放低以利

静脉血回流，若伤者同时伴有呼吸停止，在进行胸围心脏按压时，还应

进行人工呼吸。一般每次做四次胸外心脏按压，做一次人工呼吸。

注：此法不适宜用于胸骨骨折、颅脑外伤、胸腹部外伤伴有内

脏损伤、内出血、肋骨骨折等。

4.伤口止血方法。

1、

、一一般伤口小的止血法：先用生理盐水冲洗伤口，涂上红药

水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧的包扎。

2、加压包扎止血法；用纱布、棉花等做成软垫，放在伤口上

再加包扎，来增加压力而达到止血。

3、止血带止血法：选好弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、

毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂1/2处(靠近心脏位置)，下

肢出血结扎在大腿上1/3处。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒

纱布面垫。每隔25---40分钟放松一次，每次放松0.5---1分钟。

第二部分：危险源项目汇总及辨识

见附表