光伏发电站的发电成本及收益模拟测算表

单位 数值

成本因素

序号

项目

项目构成

备注

试算结果

影响光伏电站发电成本及收益的几大问题点：

1)装机成本、2)日照条件(年满负荷发电时间)

以天津地区30兆

瓦电站试算

)、3)贷款状况(贷款利息和贷款在总投资的比例)、

4)投资回收期(折旧年限)5)运营维护费用.依据此表可简单估算判定该项目是否适合深入.

装机成本=光伏电站的总投入，是财务报表上的固定资产。装机成本(光伏电站的固定资产总投入)

数值，元/wv比例，%

Civs=Cpan+Cstr+Casb+Ccab+

Cb as+Ctrc+C pom+C in v+Cd is+

Cb as+Ctrc+C pom+Ci

=光伏组件成本+组建支架成本+安装费+电缆成本+支架基础成本+追踪系统成本+功率优化系统成

本+逆变器成本+高低压配电系统+变压器+外线接入费用+土建(基础、配电室、中控室、宿舍、道

0路)+电站监控系统+施工与安装费用+施工管理费+土地购置费用

100.00%

一 、、装机

成本

Ctr f+Cacc+Cc on+Cm on n+Ceng+C

装机成本Civs S

组件成本

元

8.8

4

264000000

120000000

10500000

man+Cl and

(l)

45.45%

1

Cparan

元

0为光伏组件成本，平均3.8~4.2元/W，所占装机成本的比例45.45%

组件支架成本，平均0.3~1.0元/W，所占装机成本的比例3.98%.分地面站、高效农光互补、渔光

0.35

nl

0互补、光伏大棚

3.98%

1.14%

2

组建支架成本

Cstr

安装费

元远远远匹远远远远

0平均0.1元/W，所占装机成本的比例1.14%

0.1

3000000

6000000

1800000

3

cab

电缆成本

0平均0.2元/W，所占装机成本的比例2.27%

0平均0.06元/W，所占装机成本的比例0.68%

0.2

0.06

0.08

2.27%

0.68%

0.91%

e1直流电缆

bb交流电缆

0平均0.08元/W，所占装机成本的比例0.91%

0平均0.04元/W，所占装机成本的比例0.45%

2400000

c线缆桥架

0.04

0.2

0.45%

1200000

6000000

支架基础成本

追踪系统成本

功率优化系统成本

0平均0.2元/W，所占装机成本的比例2.27%

u00

0平均0.2元/W，所占装机成本的比例2.27%

2.27%

2.27%

0.57%

6000000

6

0.2

0.05

平均0.05元/W，所占装机成本的比例0.57%

1500000

15000000

逆变器成本

0平均0.5元/W，所占装机成本的比例5.68%

0平均0.1元/W，所占装机成本的比例1.14%

0)平均0.3元/W，所占装机成本的比例3.41%

0.5

号

5.68%

1.14%

高低压配电系统成本

3000000

9000000

变压器成本

3.41%

平均0.25-0.35元/W，所占装机成本的比例3.75%。10兆瓦规模(6公里以内)，20兆瓦规模(5-10公里R

01为宜)，30-50兆瓦规模(16公里以内为宜)，50-100兆瓦(20-30公里为宜)

0.33

0.65

3.75%

11

外线接入费用

Cacc

元

9900000

王建(基础、配电房、中控室、宿舍、道

路)成本

7.39%

19500000

600000

元元元元元元元

0平均0.65元/W，所占装机成本的比例7.39%

0平均0.02元/W，所占装机成本的比例0.23%

电站监控系统成本

施工与安装费用

0.02

0.15

0.23%

1.70%

o

0平均0.15元/W，所占装机成本的比例1.70%

0平均0.07元/W，所占装机成本的比例0.80%

4500000

2100000

发电成

本构成

a施工设备租赁

b安装辅材

0.07

0.08

0.80%

0.91%

3.41%

0.01%

0平均0.08元/W，所占装机成本的比例0.91%

0平均0.3元/W，所占装机成本的比例3.41%

2400000

9000000

30000

15

施工管理费

管理人员(伙食、工资及奖金)

nan

0.3

0平均0.001元/W，所占装机成本的比例0.01%

0平均0.03元/W，所占装机成本的比例0.34%

0平均0.08元/W，所占装机成本的比例0.91%

0.001

0.03

b可研报告

-d_项目设计-电站设计+电力设计

0.34%

0.91%

900000

2400000

30000

-c

C

远元元元远元元元远远远

0.08

d招投标管理

0平均0.001元/W，所占装机成本的比例0.01%

0平均0.03元/W，所占装机成本的比例0.34%

0.001

0.03

0.01%

0.34%

e地质勘测

f|环境影响及保护评估

900000

0平均0.01元/W，所占装机成本的比例0.11%

0平均0.07元/W，所占装机成本的比例0.8%

0平均0.05元/W，所占装机成本的比例0.57%

0.01

0.11%

0.80%

300000

ghg土地平整

水土保持

0.07

0.05

0.02

2100000

1500000

600000

150000

0.57%

0.23%

0.06%

工程保险

0平均0.02元/W，所占装机成本的比例0.23%

0平均0.005元/W，所占装机成本的比例0.06%

系统调试

项目备案

0.005

0平均0.001元/W，所占装机成本的比例0.01%

0平均0.001元/W，所占装机成本的比例0.01%

0平均0.001元/W，所占装机成本的比例0.01%

0.001

01

0.01%

0.01%

30000

mn项目接入手续

00其它(项目水电费等)

0-00.001

0.001

30000

30000

0.01%

平均0.3-1.05元/W，所占装机成本的比例11.93%，含土地方及其他人员的诉求费用。屋顶分布式屋顶

0 租金(可将电费折价后算成屋顶租金)平均3.0元/W左右

1.05

0.3

11.93%

16

17

土地购置费用

咨询费

Cl and

元

元

31500000

9000000

平均0.01-0.35元/W，所占装机成本的比例3.41%。俗称“路条"，仅指大路条。小路条政策风险太

0大无法操作不再考虑范围。根据完成阶段分别支付不同比例的咨询费

3.41%

二、、运营

管理成本

Cop=Civs*Rop

(2)

运营管理成本(Cop)

运营费率

0|主要是电站维护和管理费用，可按照总体固定投资提取一定比例进行估算。

op为运营费率，指运营费用古总投资的比例，通常在1~3%之间(含维护人员工资，主要是备件费

2% )。运营费率装机容量越大，比例越低

5280000

2%

i

Rop

、财务

一C

C

3

fn=Civs*R loan*R intr

主要是贷款利息。它取决于贷款占总投资的比例R loan和贷款利率R intr：是光伏电站运营中变数最大的

费用

财务费用(Cfm)

元一%%

0

一项。

13728000

80%

贷款占总投资的比例

贷款利率

R loan

intr

80%

6.50%

R

6.50%

、年收

入

lp

光伏电站容量

Ipp=P*Hfp*Tarif+I sub b (4 4)

0

42944000

30

MWp

千瓦

(KW)

光伏电

站的年

2

装机功率

0)为电站装机功率，可以根据土地面积及太阳能电池组件效率预估容量功率代入数值

30000

8800

单位装机成本

Cp=Civ x/P

Hfp

元

N

#DIv/o! 光伏电站的单位装机成本Cp， 即Cp=Civ x/P

收入

4

年满负荷发电小时数

h

0.344 相当于1KW容量在当地一年发出的电度数；年峰值日照小时数。可从当地气象部门查询具体数值.

1626.67

0.88

5

上网电价

元/KWh

0为上网电价。按照国家发改委确定的一、二、三类地区，分别为0.9，0.88，0.82

0为电站的其它收入， 如CDM指标销售收入， 政府的其它补贴

其他收入

年利润=发电收入-所有的成本+其它收入。年满负荷等效发电时间主要与当地日照条件有关，同时受

组件的稳定性会有影响。按照通用的要求，光伏组件每年的衰减不得高于1%，或者，25年不得小于

20%(递进衰减)目前实际数据是每年的衰减不超过0.5%，甚至更小。为简单起见，假定光伏电

光伏电

站的年

、年利

润

int=P*Hfp*Tarif+I sub-Cop-Cfn

23936000

23936000

利润

lint

(5)

0站安装运行每年的年满负荷等效发电时间是个常数。

A'lint=Ip-Cop-Cfn

光伏电站的发电不需要采购燃料或其它原料，日常运营费用很小，成本电价主要取决于固定资产折旧

、成本

电价

，也就是与预期的投资回收期相关。因此，成本电价：在预定的投资回报期内能够收回光伏电站总投

资成本的最低电价 介。

T cost

投资回报期

Per

7年

20 光伏电站寿命一般是25年，最佳收益期为20年

20

一13200000

最低利润Intt0

lint 0=Civs/Per(6)

(6

如果(5)中的

1) Civs/Per=P*Hfp*Tarif+I Is

ub-Cop-Cfn

.lint=lint( 最低利润

元

O

23936000

0.88

成本电价计

算公式(7)

T cost=(Civs/Per+Cop+Cfn-I sub) /

P*Hfp) (7)

光伏发电的成本电价1

元/KWh

元/KWh

#DIV/O!对式(6-1) 计算所得到的Tarif即为T cost

成本电

价计算

由公式(7)

衍生成本电

价计算A模式

(7

1)

op+Civs*R loan*R intr-I sub

/(P*Hfp)

T

cost=(Civs/Per+Civs*R

光伏电站总投资与装机容量通常成正比关系。而光伏电站的CDM收入以及其它补贴也与装机成本有正

比的关系。假定i sub=I sub/Civs， 作为单位装机成本的其它补贴收入， 称为电站的其它补贴收入

#DIV/O! 系数。则式(7-1)可产生出(8)

(

(7-11)

光伏发电的成本电价2

光伏发电的成本电价3

)

0.6600

0.6600

由公式(7)

衍生成本电

(7-

l) T cost=Civs(1/Per+Rop

+R loan*R intr-I sub/Civs) /

价计算B模式

(7-1

(P*Hfp)

元/KWh

#DIV/ 0

光伏发电成本电价的计算公式。它表示出了光伏电站的成本电价与光伏电站的单位装机成本Cp、投资

回收期Per、运营费用比率Rop、贷款状况(包括贷款占投资额的比例R loan和贷款利息R intr两个参数

)入

T

cost=Cp(1/Per+R Rop+R loan*R Ri

at r-i sub) /Hfp(8)

、年等效满负荷发电小时数Hfp等五大因素的具体关系。此外， 还有该电站所享受到的其它补贴收

入系数有关。式(8)即为光伏发电的成本电价的数学分析模型

光伏发电的标准成本电价

每度电销售毛利率

元/KWh

%

#DIV/0!

0.6600

销售毛利

润率

#DIV/O!

#DIV/0!

#DIV/O!

25.00%

12.53%

0.0

1662?6.6

0.77

静态投资 收益率

回收期

_分析

年峰值日照小时数

光伏电站系统总效率

0.34

H=Ih/10

O

0.77

经验值为0.77~0.81

根据NSSA测算值或当地气象数据可得， 太阳总辐射值随纬度的增加而减少， 纬度每增加1°， 太阳总

1辐射值减少60~80MJ/m2.a

水平面年总辐射量

MJ/mm'

4800

静态投资

收益分析

地区实际工程实践经验值

标准太阳辐射强度

倾斜面年总太阳辐射量

倾斜面年总太阳辐射量

水平面年总辐射量

年发电量

直

1.22经验值，1.22

11经验值，1.22

0.34 Ih=lx a

0.00

1.22

1

年发电量

测算

kW/m'

kWh/

1626.67

MJ/mm'

kWh/n

万kWh

0.59

11333.3

mh

0.28

L=W×Hx n×0.1

3757.6

年发电收

入

元

0

33066880

备注

1、地面站每兆瓦大概需要30-35亩土地，分布式每兆瓦大概需要10000平方米屋面面积

2、投资地面站三个关键基本因素：土地所有权、土地性质、土地红线图。

3、投资分布式六个关键因素：土地所有权、房屋产权、使用年限、建筑物结构、目标企业用电量、目标企业资信。

3510